## Sheet1
| khs_id | kategori | nama_item | satuan_id | harga_satuan | tkdn
1 | 2 | Jasa | Penggalian tanah untuk pemancagan tiang TM (tanah) | 10 | 170300 | 100
2 | 2 | Jasa | Penggalian tanah untuk pemancagan tiang TM (berbatu) | 10 | 382900 | 100
3 | 2 | Jasa | Pemancangan tiang besi 11-14 meter | 11 | 267900 | 100
4 | 2 | Jasa | Pemancangan tiang beton 11-14 9 meter | 11 | 652600 | 100
5 | 2 | Jasa | Penggonian tiang Tiang besi 12-14 + material | 11 | 243890 | 100
6 | 2 | Jasa | Penggonian Tiang besi 12-14 + material | 11 | 233190 | 100
7 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/200 Type A + Material | 11 | 1076490 | 100
8 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/200 Type B +Material | 11 | 1581960 | 100
9 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/200 Type C + Material | 11 | 1137500 | 100
10 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/200 Type D + Material | 11 | 1313220 | 100
11 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/350 Type A + Material | 11 | 1076490 | 100
12 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/350 Type B +Material | 11 | 1581960 | 100
13 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/350 Type C + Material | 11 | 1137500 | 100
14 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/350 Type D + Material | 11 | 1313220 | 100
15 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/500 Type A + Material | 11 | 1076490 | 100
16 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/500 Type B +Material | 11 | 1581960 | 100
17 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/500 Type C + Material | 11 | 1137500 | 100
18 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/500 Type D + Material | 11 | 1313220 | 100
19 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/800 Type A + Material | 11 | 1197090 | 100
20 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/800 Type B +Material | 11 | 1649010 | 100
21 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/800 Type C + Material | 11 | 1263330 | 100
22 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/800 Type D + Material | 11 | 1314240 | 100
23 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/1200 Type A + Material | 11 | 1256040 | 100
24 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/1200 Type B +Material | 11 | 1731740 | 100
25 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/1200 Type C + Material | 11 | 1322270 | 100
26 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/1200 Type D + Material | 11 | 1314240 | 100
27 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/200 Type A + Material | 11 | 1187350 | 100
28 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/200 Type B +Material | 11 | 1697030 | 100
29 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/200 Type C + Material | 11 | 1250630 | 100
30 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/200 Type D + Material | 11 | 1313670 | 100
31 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/350 Type A + Material | 11 | 1187350 | 100
32 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/350 Type B +Material | 11 | 1697030 | 100
33 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/350 Type C + Material | 11 | 1250630 | 100
34 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/350 Type D + Material | 11 | 1313670 | 100
35 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/500 Type A + Material | 11 | 1187350 | 100
36 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/500 Type B +Material | 11 | 1697030 | 100
37 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/500 Type C + Material | 11 | 1250630 | 100
38 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/500 Type D + Material | 11 | 1313670 | 100
39 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/800 Type A + Material | 11 | 1321420 | 100
40 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/800 Type B +Material | 11 | 1769060 | 100
41 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/800 Type C + Material | 11 | 1389930 | 100
42 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/800 Type D + Material | 11 | 1314690 | 100
43 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/1200 Type A + Material | 11 | 1384750 | 100
44 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/1200 Type B +Material | 11 | 1854110 | 100
45 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/1200 Type C + Material | 11 | 1453250 | 100
46 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/1200 Type D + Material | 11 | 1314690 | 100
47 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/200 Type A + Material | 11 | 1313990 | 100
48 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/200 Type B +Material | 11 | 1820170 | 100
49 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/200 Type C + Material | 11 | 1379710 | 100
50 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/200 Type D + Material | 11 | 1314140 | 100
51 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/350 Type A + Material | 11 | 1313990 | 100
52 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/350 Type B +Material | 11 | 1820170 | 100
53 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/350 Type C + Material | 11 | 1379710 | 100
54 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/350 Type D + Material | 11 | 1314140 | 100
55 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/500 Type A + Material | 11 | 1313990 | 100
56 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/500 Type B +Material | 11 | 1820170 | 100
57 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/500 Type C + Material | 11 | 1379710 | 100
58 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/500 Type D + Material | 11 | 1314140 | 100
59 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/800 Type A + Material | 11 | 1462600 | 100
60 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/800 Type B +Material | 11 | 1897350 | 100
61 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/800 Type C + Material | 11 | 1533540 | 100
62 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/800 Type D + Material | 11 | 1315160 | 100
63 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/1200 Type A + Material | 11 | 1462600 | 100
64 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/1200 Type B +Material | 11 | 1897350 | 100
65 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/1200 Type C + Material | 11 | 1533540 | 100
66 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/1200 Type D + Material | 11 | 1315160 | 100
67 | 2 | Jasa | Penarikan MVTIC 3 x 70 + 1 x 50 mm2 | 12 | 12942840 | 100
68 | 2 | Jasa | Penarikan MVTIC 3 x 150 + 1 x 95 mm2 | 12 | 23470440 | 100
69 | 2 | Jasa | Penarikan MVTIC 3 x 240 + 1 x 150 mm2 | 12 | 28589800 | 100
70 | 2 | Jasa | Pemasangan suspension Assembly For MVTIC ( 0 - 10 Derajat ) | 3 | 165210 | 100
71 | 2 | Jasa | Pemasangan suspension Assembly MVTIC for Large Angle ( 10 - 25 Derajat ) | 3 | 236010 | 100
72 | 2 | Jasa | Pemasangan single Dead End Assembly For MVTIC | 3 | 292350 | 100
73 | 2 | Jasa | Pemasangan double Dead End Assembly For MVTIC ( Peregang, > 25 derajat ) | 3 | 584690 | 100
74 | 2 | Jasa | Pemasangan Jointing 20 kV MVTIC | 3 | 1558380 | 100
75 | 2 | Jasa | Pemasangan Terminal Outdoor 20 kV 3x240 mm2 | 3 | 453290 | 100
76 | 2 | Jasa | Pemasangan Terminasi MVTIC | 3 | 488160 | 100
77 | 2 | Jasa | Pemasangan dudukan Jointing MVTIC | 3 | 165210 | 100
78 | 2 | Jasa | Penarikan SUTM A3CS / HIC 3 x 240mm2 | 12 | 9062830 | 100
79 | 2 | Jasa | Penarikan SUTM A3CS / HIC 3 x 150mm2 | 12 | 7768140 | 100
80 | 2 | Jasa | Penarikan SUTM A3CS / HIC 3 x 70mm2 | 12 | 6473450 | 100
81 | 2 | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 240mm2 | 12 | 7120790 | 100
82 | 2 | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 150mm2 | 12 | 6473450 | 100
83 | 2 | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 95 mm2 | 12 | 6149780 | 100
84 | 2 | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 70 mm2 | 12 | 5826110 | 100
85 | 2 | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 50 mm2 | 12 | 5178760 | 100
86 | 2 | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 35 mm2 | 12 | 4531420 | 100
87 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah 20 kV di bawah berm + Material | 9 | 219570 | 100
88 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 2 kabel tanah 20 kV di bawah berm + Material | 9 | 220900 | 100
89 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 3 kabel tanah 20 kV di bawah berm + Material | 9 | 332450 | 100
90 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 4 kabel tanah 20 kV di bawah berm + Material | 9 | 411950 | 100
91 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 832000 | 100
92 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 2 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 986590 | 100
93 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 3 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 1261690 | 100
94 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 4 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 1678340 | 100
95 | 2 | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph Single core 16- 50 mm2 | 9 | 29190 | 100
96 | 2 | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph Single core 70- 150 mm2 | 9 | 29190 | 100
97 | 2 | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph Single core 240-300 mm2 | 9 | 35030 | 100
98 | 2 | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph three core 16- 50 mm2 | 9 | 29190 | 100
99 | 2 | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph three core 70- 150 mm2 | 9 | 41090 | 100
100 | 2 | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph three core 240-300 mm2 | 9 | 43790 | 100
101 | 2 | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof Out door single core | 3 | 870450 | 100
102 | 2 | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof Out door three core | 3 | 746100 | 100
103 | 2 | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof In door single core | 3 | 746100 | 100
104 | 2 | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof In door three core | 3 | 621750 | 100
105 | 2 | Jasa | Pemasangan Jointing Mof | 3 | 1553370 | 100
106 | 2 | Jasa | Pemasangan Opstyp KTM | 3 | 484330 | 100
107 | 2 | Jasa | Pemasangan travers TM 20 kV UNP 8 panjang 1,8 - 2 Mtr | 11 | 104610 | 100
108 | 2 | Jasa | Pemasangan travers TM 20 kV UNP 8 panjang 2,2 - 2,6 Mtr | 11 | 146450 | 100
109 | 2 | Jasa | Pemasangan travers TM 20 kV UNP 10 panjang 2 - 2,4 Mtr | 11 | 188290 | 100
110 | 2 | Jasa | Pemasangan travers TM 20 kV UNP 10 panjang > 2,4 Mtr | 11 | 209210 | 100
111 | 2 | Jasa | Pemasangan travers konsul TM 20 kV UNP 10 | 3 | 251050 | 100
112 | 2 | Jasa | Pemasangan penghalang panjat | 2 | 43860 | 100
113 | 2 | Jasa | Pemasangan plat tanda kilat | 2 | 43860 | 100
114 | 2 | Jasa | Pemasangan bending wire ( Pengikat isolator ) | 2 | 8780 | 100
115 | 2 | Jasa | Pemasangan performad tie ( Pengikat isolator ) | 2 | 8780 | 100
116 | 2 | Jasa | Pemasangan penomoran / identitas tiang | 2 | 43860 | 100
117 | 2 | Jasa | Pemasangan isolator tumpu 20 Kv | 2 | 70170 | 100
118 | 2 | Jasa | Pemasangan isolator aspan 20 kV | 2 | 87710 | 100
119 | 2 | Jasa | Pemasangan strain clamp 20 kV | 2 | 22810 | 100
120 | 2 | Jasa | Pemasangan Tupang tarik | 3 | 350820 | 100
121 | 2 | Jasa | Pemasangan Tupang tarik pada tiang bantu | 3 | 523020 | 100
122 | 2 | Jasa | Pemasangan Tupang tekan | 3 | 692030 | 100
123 | 2 | Jasa | Pemasangan Fuse Cut Out 20 kV | 2 | 87710 | 100
124 | 2 | Jasa | Pemasangan Lightning Arrester 20 kV | 2 | 87710 | 100
125 | 2 | Jasa | Pemasangan pembesian pengaman petir pada JTM. | 3 | 175410 | 100
126 | 2 | Jasa | Pemasangan LBS Manual | 3 | 2214490 | 100
127 | 2 | Jasa | Pemasangan LBS Motorized, recloser, FAI, PMCB ( lengkap assesories ) | 3 | 2755310 | 100
128 | 2 | Jasa | Pemasangan Kapasitor ( lengkap assesories ) | 3 | 3099730 | 100
129 | 2 | Jasa | Pemasangan RTU | 3 | 526220 | 100
130 | 2 | Jasa | Pemasangan treeguard | 9 | 87710 | 100
131 | 2 | Jasa | Pemasangan pelindung isolator | 3 | 26320 | 100
132 | 2 | Jasa | Pemasangan paralel groove | 2 | 17550 | 100
133 | 2 | Jasa | Pemasangan joint sleeve | 2 | 26320 | 100
134 | 2 | Jasa | Pemasangan H type connector | 2 | 26320 | 100
135 | 2 | Jasa | Pemasangan Live Line Connector (LLC) | 2 | 22810 | 100
136 | 2 | Jasa | Jasa Pemasangan Kabel Tray | 9 | 29120 | 100
137 | 2 | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 35-70 mm2 + Heat Srink/Scoth | 2 | 27390 | 100
138 | 2 | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 35-15 mm2 + Heat Srink/Scoth | 2 | 27390 | 100
139 | 2 | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 16-16 mm2 + Heat Srink/Scoth | 2 | 14610 | 100
140 | 2 | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 10-10 mm2 + Heat Srink/Scoth | 2 | 14610 | 100
141 | 2 | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 10-70 mm2 + Heat Srink/Scoth | 2 | 27390 | 100
142 | 2 | Jasa | Pemasangan GSW | 12 | 2380970 | 100
143 | 2 | Jasa | Jasa Tagging Pelanggan | 4 | 3040 | 100
144 | 2 | Jasa | Jasa Tagging Aset Tiang + pendataan | 5 | 5070 | 100
145 | 2 | Jasa | Jasa Tagging Gardu + pendataan | 5 | 11000 | 100
146 | 2 | Jasa | Pemasangan Fuse Saver | 2 | 33000 | 100
147 | 2 | Jasa | Penarikan Galvanized steel wire 50 mm for MVTIC + Accessories | 12 | 880000 | 100
148 | 2 | Jasa | Penarikan Galvanized steel wire 70 mm for MVTIC + Accessories | 12 | 935000 | 100
149 | 2 | Jasa | Pencabutan tiang besi | 11 | 253600 | 100
150 | 2 | Jasa | Pencabutan tiang beton | 11 | 507300 | 100
151 | 2 | Jasa | Pembongkaran isolator tumpu 20 kV | 2 | 36400 | 100
152 | 2 | Jasa | Pembongkaran isolator aspan 20 kV | 3 | 45500 | 100
153 | 2 | Jasa | Pembongkaran strain clamp 20 kV | 2 | 11700 | 100
154 | 2 | Jasa | Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 8 panjang 1,8 - 2 Mtr | 11 | 45500 | 100
155 | 2 | Jasa | Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 8 panjang 2,2 - 2,6 Mtr | 11 | 63800 | 100
156 | 2 | Jasa | Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 10 panjang 2 - 2,4 Mtr | 11 | 82000 | 100
157 | 2 | Jasa | Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 10 panjang > 2,4 Mtr | 11 | 91100 | 100
158 | 2 | Jasa | Pembongkaran penghalang panjat | 2 | 23070 | 100
159 | 2 | Jasa | Pembongkaran plat tanda kilat | 2 | 23070 | 100
160 | 2 | Jasa | Pembongkaran bending wire ( Pengikat isolator ) | 2 | 4620 | 100
161 | 2 | Jasa | Pembongkaran performad tie ( Pengikat isolator ) | 2 | 4620 | 100
162 | 2 | Jasa | Pembongkaran travers konsul TM 20 kV UNP 10 | 11 | 109400 | 100
163 | 2 | Jasa | Pembongkaran MVTIC 3 x 70 + 1 x 50 mm2 | 12 | 7611000 | 100
164 | 2 | Jasa | Pembongkaran MVTIC 3 x 150 + 1 x 95 mm2 | 12 | 11570200 | 100
165 | 2 | Jasa | Pembongkaran MVTIC 3 x 240 + 1 x 150 mm2 | 12 | 16240600 | 100
166 | 2 | Jasa | Pembongkaran suspension Assembly For MVTIC ( 0 - 10 Derajat ) | 3 | 91100 | 100
167 | 2 | Jasa | Pembongkaran suspension Assembly MVTIC for Large Angle ( 10 - 25 Derajat ) | 3 | 109400 | 100
168 | 2 | Jasa | Pembongkaran single Dead End Assembly For MVTIC | 3 | 109400 | 100
169 | 2 | Jasa | Pembongkaran double Dead End Assembly For MVTIC ( Peregang, > 25 derajat ) | 3 | 145900 | 100
170 | 2 | Jasa | Pembongkaran Jointing 20 kV MVTIC 3x240 mm2 | 3 | 91100 | 100
171 | 2 | Jasa | Pembongkaran Terminal Outdoor 20 kV 3x240 mm2 | 3 | 91100 | 100
172 | 2 | Jasa | Pembongkaran Terminasi MVTIC | 3 | 91100 | 100
173 | 2 | Jasa | Pembongkaran dudukan Jointing MVTIC | 3 | 136800 | 100
174 | 2 | Jasa | Pembongkaran JTM A3CS / HIC 3 x 240 mm2 T. tiang | 12 | 6333900 | 100
175 | 2 | Jasa | Pembongkaran JTM A3CS / HIC 3 x 150 mm2 T. tiang | 12 | 5785100 | 100
176 | 2 | Jasa | Pembongkaran JTM A3CS / HIC 3 x 70 mm2 T. tiang | 12 | 5206500 | 100
177 | 2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 3 x 150mm2 ) T. tiang | 12 | 4917300 | 100
178 | 2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 3 x 70-95 mm2 ) T. tiang | 12 | 4628400 | 100
179 | 2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 3 x 50 mm2 ) T. tiang | 12 | 4049500 | 100
180 | 2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 3 x 35 mm2 ) T. tiang | 12 | 3471000 | 100
181 | 2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 2 x 150 mm2 ) T. tiang | 12 | 3181700 | 100
182 | 2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 2 x 70-95 mm2 ) T. tiang | 12 | 2892500 | 100
183 | 2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 2 x 35-50 mm2 ) T. tiang | 12 | 2313900 | 100
184 | 2 | Jasa | Pembongkaran Jumper JTM 3 phasa | 3 | 91100 | 100
185 | 2 | Jasa | Pembongkaran Jumper JTM 2 phasa | 3 | 63800 | 100
186 | 2 | Jasa | Pembongkaran Opstiq kabel TM 20 kV pada tiang | 3 | 649500 | 100
187 | 2 | Jasa | Pembongkaran LBS Manual | 3 | 761000 | 100
188 | 2 | Jasa | Pembongkaran LBS Motorized, recloser, FAI, PMCB ( lengkap assesories ) | 3 | 1156900 | 100
189 | 2 | Jasa | Pembongkaran Kapasitor ( lengkap assesories ) | 3 | 1156900 | 100
190 | 2 | Jasa | Pembongkaran RTU | 3 | 182400 | 100
191 | 2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tarik TM | 3 | 182400 | 100
192 | 2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tarik TM + tiang bantu | 3 | 273700 | 100
193 | 2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang besi 9 Mtr | 3 | 218100 | 100
194 | 2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang besi 11 Mtr | 3 | 261600 | 100
195 | 2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang besi 12 Mtr | 3 | 305300 | 100
196 | 2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang besi 13 Mtr | 3 | 327100 | 100
197 | 2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang beton 9 Mtr | 3 | 380400 | 100
198 | 2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang beton 11 Mtr | 3 | 431200 | 100
199 | 2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang beton 12 Mtr | 3 | 482000 | 100
200 | 2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang beton 13 Mtr | 3 | 558100 | 100
201 | 2 | Jasa | Pembongkaran Lightning Arrester 20kV | 3 | 91100 | 100
202 | 2 | Jasa | Pembongkaran Cut Out 20 kV | 3 | 91100 | 100
203 | 2 | Jasa | Pembongkaran treeguard | 9 | 45500 | 100
204 | 2 | Jasa | Pembongkaran pelindung isolator | 3 | 13600 | 100
205 | 2 | Jasa | Pembongkaran paralel groove | 2 | 9000 | 100
206 | 2 | Jasa | Pembongkaran joint sleeve | 2 | 18100 | 100
207 | 2 | Jasa | Pembongkaran H type connector | 2 | 18100 | 100
208 | 2 | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah 20 kV di bawah berm | 9 | 164300 | 100
209 | 2 | Jasa | Pembongkaran 2 kabel tanah 20 kV di bawah berm | 9 | 164300 | 100
210 | 2 | Jasa | Pembongkaran 3 kabel tanah 20 kV di bawah berm | 9 | 234800 | 100
211 | 2 | Jasa | Pembongkaran 4 kabel tanah 20 kV di bawah berm | 9 | 281800 | 100
212 | 2 | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 680590 | 100
213 | 2 | Jasa | Pembongkaran 2 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 680590 | 100
214 | 2 | Jasa | Pembongkaran 3 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 781030 | 100
215 | 2 | Jasa | Pembongkaran 4 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 1041370 | 100
216 | 2 | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph Single core 16- 50 mm2 | 9 | 11000 | 100
217 | 2 | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph Single core 70- 150 mm2 | 9 | 11000 | 100
218 | 2 | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph Single core 240-300 mm2 | 9 | 18100 | 100
219 | 2 | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph three core 16- 50 mm2 | 9 | 11000 | 100
220 | 2 | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph three core 70- 150 mm2 | 9 | 18100 | 100
221 | 2 | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph three core 240-300 mm2 | 9 | 18100 | 100
222 | 2 | Jasa | Pembongkaran Galvanized steel wire 50 mm for MVTIC + Accessories | 12 | 1241500 | 100
223 | 2 | Jasa | Pembongkaran Galvanized steel wire 70 mm for MVTIC + Accessories | 12 | 1517380 | 100
224 | 2 | Jasa | Menegakkan tiang besi yang miring | 11 | 438900 | 100
225 | 2 | Jasa | Menegakkan tiang beton yang miring | 11 | 509300 | 100
226 | 2 | Jasa | Perbaikan tiang besi kropos (material+las) | 2 | 929450 | 100
227 | 2 | Jasa | Pengecatan tiang besi TM lama + Material | 11 | 530880 | 100
228 | 2 | Jasa | Pengecatan tiang besi TM baru + Material | 11 | 265870 | 100
229 | 2 | Jasa | Pengencangan baut-baut sambungan ( Konector, skun, terminal, dll ) | 2 | 9240 | 100
230 | 2 | Jasa | Pengencangan (perbaikan andongan) | 15 | 145200 | 100
231 | 2 | Jasa | Perbaikan penghantar terburai | 5 | 163900 | 100
232 | 2 | Jasa | Pembersihan rangka layang - layang, dll | 5 | 55000 | 100
233 | 2 | Jasa | Pembersihan Isolator, bushing 20 kV | 2 | 27500 | 100
234 | 2 | Jasa | Perbaikan posisi travers tunggal miring | 3 | 128700 | 100
235 | 2 | Jasa | Perbaikan posisi travers double miring | 3 | 182600 | 100
236 | 2 | Jasa | Perbaikan tupang tarik | 2 | 92400 | 100
237 | 2 | Jasa | Perbaikan posisi tupang tekan | 3 | 217800 | 100
238 | 2 | Jasa | Pembersihan LBS manual 20 kV | 3 | 91300 | 100
239 | 2 | Jasa | Pembersihan LBS motorized, FAI, recloser, FMCB | 3 | 36930 | 100
240 | 2 | Jasa | Pemeliharaan MVTIC | 5 | 10160 | 100
241 | 2 | Jasa | Pemasangan 20 Menara | 3 | 1814380 | 100
242 | 2 | Jasa | Pemasangan Landasan 20 Menara | 2 | 3078710 | 100
243 | 2 | Jasa | Pemasangan Trafo 1 fasa 25 - 50 kVA | 3 | 424220 | 100
244 | 2 | Jasa | Pemasangan Trafo 3 fasa 25 - 50 kVA | 3 | 449170 | 100
245 | 2 | Jasa | Pemasangan Trafo 3 fasa 100 - 160 kVA | 3 | 499080 | 100
246 | 2 | Jasa | Pemasangan Trafo 3 fasa 200 - 250 kVA | 3 | 623850 | 100
247 | 2 | Jasa | Pemasangan Trafo 3 fasa 315 - 630 kVA | 3 | 708360 | 100
248 | 2 | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 1 jurusan u/ GT 1 fs | 3 | 121190 | 100
249 | 2 | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 2 jurusan u/ GT 1 fs | 3 | 249540 | 100
250 | 2 | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 2 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 499080 | 100
251 | 2 | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 3 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 623850 | 100
252 | 2 | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 4 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 748620 | 100
253 | 2 | Jasa | Pemasangan dudukan / konstruksi trafo 1 Fasa 1 tiang | 3 | 249540 | 100
254 | 2 | Jasa | Pemasangan dudukan / konstruksi trafo 3 Fasa 1 tiang | 3 | 249540 | 100
255 | 2 | Jasa | Pemasangan dudukan / konstruksi trafo 3 fasa 2 tiang | 3 | 566690 | 100
256 | 2 | Jasa | Pemasangan travers dudukan FCO / LA untuk GD tiang 1/3 phasa | 3 | 146450 | 100
257 | 2 | Jasa | Pemasangan travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 1 phasa | 3 | 125530 | 100
258 | 2 | Jasa | Pemasangan travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 3 phasa konst. 1 tiang | 3 | 125530 | 100
259 | 2 | Jasa | Pemasangan travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 3 phasa konst. 2 tiang | 3 | 209210 | 100
260 | 2 | Jasa | Pemasangan Lemari Bagi TR 1 phasa 2 Jurusan lengkap | 3 | 124770 | 100
261 | 2 | Jasa | Pemasangan Lemari Bagi TR 3 phasa 2-3 Jurusan lengkap | 3 | 124770 | 100
262 | 2 | Jasa | Pemasangan Lemari Bagi TR 3 phasa 4-6 Jurusan lengkap | 3 | 187160 | 100
263 | 2 | Jasa | Pemasangan Pentanahan Arester, body trafo, kabel opstik JTM | 3 | 263110 | 100
264 | 2 | Jasa | Pemasangan Pentanahan PHB TR, handle LBS manual | 3 | 175410 | 100
265 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel Incoming DS 20 kV air insulated ( Manual ) | 3 | 495850 | 100
266 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated manual, Incoming CB 20 kV | 18 | 708360 | 100
267 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated manual, Outgoing LBS 20 kV | 3 | 566690 | 100
268 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated manual, Outgoing LBS + Fuse 20 kV | 3 | 566690 | 100
269 | 2 | Jasa | Pemasangan Kubikel air insulated manual, Outgoing (CB) 20 kV | 3 | 708360 | 100
270 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated manual, Metering 20 kV | 3 | 495850 | 100
271 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated motorized, Incoming DS 20 kV | 3 | 566690 | 100
272 | 2 | Jasa | Pemasangan Kubikel air insulated motorized, Incoming CB 20 kV | 18 | 850030 | 100
273 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated motorized, Outgoing LBS 20 kV | 3 | 708360 | 100
274 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated motorized, Outgoing LBS + Fuse 20 kV | 3 | 708360 | 100
275 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated motorized, Outgoing (CB) 20 kV | 3 | 708360 | 100
276 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Manual, Incoming LBS 20 kV | 3 | 708360 | 100
277 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Incoming LBS 20 kV | 3 | 538350 | 100
278 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Incoming CB 20 kV | 3 | 566690 | 100
279 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Outgoing CB 20 kV | 3 | 566690 | 100
280 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Outgoing LBS 20 kV | 3 | 708360 | 100
281 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Outgoing LBS+Fuse 20 kV | 3 | 495850 | 100
282 | 2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Metering 20 kV | 3 | 495850 | 100
283 | 2 | Jasa | Pemasangan power supply / catu daya kubikel 20 kV | 2 | 20930 | 100
284 | 2 | Jasa | Pemasangan elastimol 20 kV | 2 | 105250 | 100
285 | 2 | Jasa | Pemasangan DS 20 kV manual outdoor 1 phase | 2 | 156910 | 100
286 | 2 | Jasa | Pemasangan 20 pelanggan open cell 20 kV (Indoor) | 3 | 1673660 | 100
287 | 2 | Jasa | Pemasangan fuse holder / fuse base | 2 | 43860 | 100
288 | 2 | Jasa | Pemasangan saklar induk | 3 | 105250 | 100
289 | 2 | Jasa | Pemasangan kunci gembok 20 distribusi model grendel | 3 | 70170 | 100
290 | 2 | Jasa | Pemasangan kunci gembok 20 distribusi | 2 | 17550 | 100
291 | 2 | Jasa | Pemasangan dudukan 20 (beton) Portal | 2 | 2052470 | 100
292 | 2 | Jasa | Pemasangan dudukan 20 (beton) Cantol | 2 | 1706860 | 100
293 | 2 | Jasa | Pemasangan Plat Nama 20+material Alluminium | 2 | 157030 | 100
294 | 2 | Jasa | Pemasangan Pelindung Bushing Trafo | 3 | 9240 | 100
295 | 2 | Jasa | Pemasangan Pelindung Arrester | 3 | 9240 | 100
296 | 2 | Jasa | Pemasangan Pelindung FCO | 3 | 9240 | 100
297 | 2 | Jasa | Pemasangan ATS + Kubikel Incoming DS 20 KV | 3 | 1190070 | 100
298 | 2 | Jasa | Pemasangan ATS | 3 | 744370 | 100
299 | 2 | Jasa | Pembongkaran Trafo 1 Fasa | 3 | 311790 | 100
300 | 2 | Jasa | Pembongkaran Trafo 3 Fasa | 3 | 415710 | 100
301 | 2 | Jasa | Pembongkaran travers / pembesian isolator aspan | 3 | 83130 | 100
302 | 2 | Jasa | Pembongkaran travers / pembesian isolator tumpu | 3 | 62350 | 100
303 | 2 | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 1 jurusan u/ GT 1 fs | 3 | 101840 | 100
304 | 2 | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 2 jurusan u/ GT 1 fs | 3 | 103920 | 100
305 | 2 | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 1 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 197430 | 100
306 | 2 | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 2 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 207830 | 100
307 | 2 | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 3 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 363690 | 100
308 | 2 | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 4 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 311740 | 100
309 | 2 | Jasa | Pembongkaran dudukan / konstruksi trafo 1 Fasa 1 tiang | 3 | 103920 | 100
310 | 2 | Jasa | Pembongkaran dudukan / konstruksi trafo 3 Fasa 1 tiang | 3 | 103920 | 100
311 | 2 | Jasa | Pembongkaran dudukan / konstruksi trafo 3 fasa 2 tiang | 3 | 241300 | 100
312 | 2 | Jasa | Pembongkaran travers dudukan FCO / LA untuk GD tiang 1 phasa | 3 | 72740 | 100
313 | 2 | Jasa | Pembongkaran travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 1 phasa | 3 | 62350 | 100
314 | 2 | Jasa | Pembongkaran travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 3 phasa konst. 1 tiang | 3 | 62350 | 100
315 | 2 | Jasa | Pembongkaran travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 3 phasa konst. 2 tiang | 3 | 103920 | 100
316 | 2 | Jasa | Pembongkaran Lemari Bagi TR 1 phasa 2 Jurusan lengkap | 3 | 104210 | 100
317 | 2 | Jasa | Pembongkaran Lemari Bagi TR 3 phasa 2-3 Jurusan lengkap | 3 | 104210 | 100
318 | 2 | Jasa | Pembongkaran Lemari Bagi TR 3 phasa 4-6 Jurusan lengkap | 3 | 156310 | 100
319 | 2 | Jasa | Pembongkaran Pentanahan Arester, body trafo, kabel opstik JTM | 3 | 131200 | 100
320 | 2 | Jasa | Pembongkaran Pentanahan PHB TR, handle LBS manual | 3 | 87470 | 100
321 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel Incoming DS 20 kV air insulated ( Manual ) | 3 | 246600 | 100
322 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated manual, Incoming CB 20 kV | 18 | 352290 | 100
323 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated manual, Outgoing LBS 20 kV | 3 | 281830 | 100
324 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated manual, Outgoing LBS + Fuse 20 kV | 3 | 281830 | 100
325 | 2 | Jasa | Pembongkaran Kubikel air insulated manual, Outgoing (CB) 20 kV | 3 | 352290 | 100
326 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated manual, Metering 20 kV | 3 | 493200 | 100
327 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated motorized, Incoming DS 20 kV | 3 | 281830 | 100
328 | 2 | Jasa | Pembongkaran Kubikel air insulated motorized, Incoming CB 20 kV | 18 | 422740 | 100
329 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated motorized, Outgoing LBS 20 kV | 3 | 352290 | 100
330 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated motorized, Outgoing LBS + Fuse 20 kV | 3 | 352290 | 100
331 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated motorized, Outgoing (CB) 20 kV | 3 | 352290 | 100
332 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Incoming LBS 20 kV | 3 | 535470 | 100
333 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Incoming LBS 20 kV | 3 | 535470 | 100
334 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Incoming CB 20 kV | 3 | 281830 | 100
335 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Outgoing CB 20 kV | 3 | 281830 | 100
336 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Outgoing LBS 20 kV | 3 | 352290 | 100
337 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Incoming LBS+Fuse 20 kV | 3 | 493200 | 100
338 | 2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Metering 20 kV | 3 | 493200 | 100
339 | 2 | Jasa | Pembongkaran elastimol 20 kV | 2 | 52480 | 100
340 | 2 | Jasa | Pembongkaran power supply / catu daya kubikel 20 kV | 2 | 10430 | 100
341 | 2 | Jasa | Pembongkaran DS 20 kV manual outdoor 1 phase | 2 | 78160 | 100
342 | 2 | Jasa | Pembongkaran 20 Pelanggan open cell 20 kV | 3 | 833620 | 100
343 | 2 | Jasa | Pembongkaran fuse holder / fuse base | 2 | 21870 | 100
344 | 2 | Jasa | Pembongkaran saklar induk | 3 | 52480 | 100
345 | 2 | Jasa | Pembongkaran kunci 20 distribusi model grendel | 3 | 34990 | 100
346 | 2 | Jasa | Pembersihan, pelumasan kubikel air insulated 20 kV | 3 | 175600 | 100
347 | 2 | Jasa | Penggantian Heater kubikel air insulated 20 kV | 2 | 109700 | 100
348 | 2 | Jasa | Pengambilan contoh minyak trafo | 2 | 54600 | 100
349 | 2 | Jasa | Penggantian minyak trafo (jasa) | 19 | 182400 | 100
350 | 2 | Jasa | Penambahan minyak trafo (jasa) | 19 | 54600 | 100
351 | 2 | Jasa | Pengukuran beban 20 distribusi & tegangan ujung JTR 1 fasa | 20 | 82000 | 100
352 | 2 | Jasa | Pengukuran beban 20 distribusi & tegangan ujung JTR 3 fasa 2 jurusan | 20 | 109400 | 100
353 | 2 | Jasa | Pengukuran beban 20 distribusi & tegangan ujung JTR 3 fasa 4 jurusan | 20 | 145900 | 100
354 | 2 | Jasa | Pemeliharaan 20 distribusi 1 phasa ( pembersihan, pengencangan baut, pelumasan ) | 3 | 174200 | 100
355 | 2 | Jasa | Pemeliharaan 20 distribusi 3 phasa ( pembersihan, pengencangan baut, pelumasan ) | 3 | 261300 | 100
356 | 2 | Jasa | Pengecatan lemari bagi 1 phasa 2 jurusan + Material cat | 21 | 157490 | 100
357 | 2 | Jasa | Pengecatan lemari bagi 3 phasa 4 jurusan + Material cat | 21 | 241650 | 100
358 | 2 | Jasa | Penyeimbangan beban 20 distribusi 1 jurusan | 2 | 435600 | 100
359 | 2 | Jasa | Penyeimbangan beban 20 distribusi 2 jurusan | 2 | 653400 | 100
360 | 2 | Jasa | Penyeimbangan beban 20 distribusi 3 jurusan | 2 | 871200 | 100
361 | 2 | Jasa | Penyeimbangan beban 20 distribusi 4 jurusan | 2 | 1089000 | 100
362 | 2 | Jasa | Penggantian kabel Schoen | 2 | 27200 | 100
363 | 2 | Jasa | Menyesuaikan rating NT fuse | 2 | 7200 | 100
364 | 2 | Jasa | Menyesuaikan rating fuse link | 2 | 18100 | 100
365 | 2 | Jasa | Membersihkan peralatan 20 open cell | 14 | 100300 | 100
366 | 2 | Jasa | Membersihkan peralatan kubikel & catu daya | 14 | 82000 | 100
367 | 2 | Jasa | Membersihkan ruangan dan pekarangan sekitar 20 Distribusi Beton | 14 | 91100 | 100
368 | 2 | Jasa | Membersihkan 20 Distrbusi Portal | 14 | 109400 | 100
369 | 2 | Jasa | Membersihkan 20 Distrbusi Cantol | 14 | 72900 | 100
370 | 2 | Jasa | Pemeliharaan Kunci 20 Distribusi | 2 | 21800 | 100
371 | 2 | Jasa | Perbaikan Pentanahan Arester, body trafo, kabel opstik JTM | 3 | 136800 | 100
372 | 2 | Jasa | Perbaikan Pentanahan PHB TR, handle LBS manual | 3 | 91100 | 100
373 | 2 | Jasa | Penggalian tanah untuk pemancangan tiang TR | 10 | 141100 | 100
374 | 2 | Jasa | Pemancangan tiang besi 7-9 meter | 11 | 215470 | 100
375 | 2 | Jasa | Pemancangan tiang beton 7-9 meter | 11 | 505130 | 100
376 | 2 | Jasa | Penggonian tiang Tiang besi 7/9 + material | 11 | 225560 | 100
377 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type A + Material | 11 | 349070 | 100
378 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type B +Material | 11 | 387360 | 100
379 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type C + Material | 11 | 708640 | 100
380 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type D + Material | 11 | 723590 | 100
381 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type E + Material | 11 | 913310 | 100
382 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type F + Material | 11 | 1913340 | 100
383 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type A + Material | 11 | 349070 | 100
384 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type B +Material | 11 | 387360 | 100
385 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type C + Material | 11 | 708640 | 100
386 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type D + Material | 11 | 723590 | 100
387 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type E + Material | 11 | 842230 | 100
388 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type F + Material | 11 | 1913340 | 100
389 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type A + Material | 11 | 389700 | 100
390 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type B +Material | 11 | 432560 | 100
391 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type C + Material | 11 | 791560 | 100
392 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type D + Material | 11 | 819180 | 100
393 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type E + Material | 11 | 842830 | 100
394 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type F + Material | 11 | 1967090 | 100
395 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type A + Material | 11 | 462950 | 100
396 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type B +Material | 11 | 509540 | 100
397 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type C + Material | 11 | 965940 | 100
398 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type D + Material | 11 | 974280 | 100
399 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type E + Material | 11 | 843320 | 100
400 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type F + Material | 11 | 2015560 | 100
401 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type A + Material | 11 | 462950 | 100
402 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type B +Material | 11 | 509540 | 100
403 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type C + Material | 11 | 965940 | 100
404 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type D + Material | 11 | 990430 | 100
405 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type E + Material | 11 | 843320 | 100
406 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type F + Material | 11 | 2015560 | 100
407 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type A + Material | 11 | 462950 | 100
408 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type B +Material | 11 | 509540 | 100
409 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type C + Material | 11 | 965940 | 100
410 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type D + Material | 11 | 1010180 | 100
411 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type E + Material | 11 | 843320 | 100
412 | 2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type F + Material | 11 | 2015560 | 100
413 | 2 | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 3x35+25 mm2 | 12 | 4469040 | 100
414 | 2 | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 3x50+35 mm2 | 12 | 5213880 | 100
415 | 2 | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 3x70+50 mm2 | 12 | 5958720 | 100
416 | 2 | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 2x35+25 mm2 | 12 | 3724200 | 100
417 | 2 | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 2x25+25 mm2 | 12 | 3724200 | 100
418 | 2 | Jasa | Pemasangan Assecsories LVTC ( SAA) | 3 | 40200 | 100
419 | 2 | Jasa | Pemasangan Assecsories LVTC ( DEA, LAA ) | 3 | 45700 | 100
420 | 2 | Jasa | Pemasangan Bundled End Protection set | 3 | 36500 | 100
421 | 2 | Jasa | Pemasangan Tupang tarik TR | 3 | 329500 | 100
422 | 2 | Jasa | Pemasangan Tupang tarik dengan tiang bantu TR | 3 | 502310 | 100
423 | 2 | Jasa | Pemasangan tupang tekan TR | 3 | 664340 | 100
424 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 186000 | 100
425 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 2 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 207510 | 100
426 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 3 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 299760 | 100
427 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 5 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 366930 | 100
428 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah trotar + Material | 9 | 227240 | 100
429 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah jalan aspal + Material | 9 | 740050 | 100
430 | 2 | Jasa | Penggelaran KTR 3 phasa 25 - 70 mm2 | 9 | 10800 | 100
431 | 2 | Jasa | Penggelaran KTR 3 phasa 95 - 150 mm2 | 9 | 14500 | 100
432 | 2 | Jasa | Penggelaran KTR 3 phasa 240 - 300 mm2 | 9 | 18100 | 100
433 | 2 | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof KTR 3 phasa out door | 3 | 325820 | 100
434 | 2 | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof KTR 3 phasa in door | 3 | 271520 | 100
435 | 2 | Jasa | Pemasangan Jointing Mof KTR | 3 | 543030 | 100
436 | 2 | Jasa | Pemasangan Opstyp KTR | 3 | 217210 | 100
437 | 2 | Jasa | Pemasangan Pentanahan ujung / percabangan JTR | 3 | 219600 | 100
438 | 2 | Jasa | Pemasangan ATS-TR | 3 | 131530 | 100
439 | 2 | Jasa | Pencabutan tiang besi | 11 | 253140 | 100
440 | 2 | Jasa | Pencabutan tiang beton | 11 | 506280 | 100
441 | 2 | Jasa | Pembongkaran LVTC 3x35+25 mm2 | 12 | 1749330 | 100
442 | 2 | Jasa | Pembongkaran LVTC 3x50+35 mm2 | 12 | 1749330 | 100
443 | 2 | Jasa | Pembongkaran LVTC 3x70+50 mm2 | 12 | 1749330 | 100
444 | 2 | Jasa | Pembongkaran LVTC 2x35+25 mm2 | 12 | 1749330 | 100
445 | 2 | Jasa | Pembongkaran LVTC 2x25+25 mm2 | 12 | 1749330 | 100
446 | 2 | Jasa | Pembongkaran Assecsories LVTC ( SAA) | 3 | 20100 | 100
447 | 2 | Jasa | Pembongkaran Assecsories LVTC ( DEA, LAA ) | 3 | 22000 | 100
448 | 2 | Jasa | Pembongkaran Bundled End Protection set JTR | 3 | 18200 | 100
449 | 2 | Jasa | Pembongkaran Jaring AL 25 - 35 mm2 | 12 | 2031130 | 100
450 | 2 | Jasa | Pembongkaran Jaring AL 50 - 70 mm2 | 12 | 2031130 | 100
451 | 2 | Jasa | Pembongkaran Jaring BC 6 - 16 mm2 | 12 | 2031130 | 100
452 | 2 | Jasa | Pembongkaran Jaring BC 25 - 50 mm2 | 12 | 2031130 | 100
453 | 2 | Jasa | Pembongkaran Tupang tarik TR | 3 | 330100 | 100
454 | 2 | Jasa | Pembongkaran Tupang tarik dengan tiang bantu TR | 3 | 502550 | 100
455 | 2 | Jasa | Pembongkaran tupang tekan TR | 3 | 664590 | 100
456 | 2 | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 25 - 70 mm2 | 9 | 16300 | 100
457 | 2 | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 95 - 150 mm2 (+pms pasir urug & btn pelindung) | 9 | 20700 | 100
458 | 2 | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 240 - 300 mm2 (+pms pasir urug & btn pelindung) | 9 | 24000 | 100
459 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 186000 | 100
460 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 2 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 207510 | 100
461 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 3 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 299760 | 100
462 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 5 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 366930 | 100
463 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah trotar + Material | 9 | 227240 | 100
464 | 2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah jalan aspal + Material | 9 | 740050 | 100
465 | 2 | Jasa | Pembongkaran Pentanahan ujung / percabangan JTR | 3 | 110000 | 100
466 | 2 | Jasa | Pembongkaran isolator Tumpu S2 | 3 | 43700 | 100
467 | 2 | Jasa | Pembongkaran isolator Aspan | 3 | 43700 | 100
468 | 2 | Jasa | Pembongkaran Travers Tumpu 2 Pole | 3 | 43700 | 100
469 | 2 | Jasa | Pembongkaran Travers Tumpu 4 Pole | 3 | 54600 | 100
470 | 2 | Jasa | Pembongkaran Travers Aspan 2 Pole | 3 | 43700 | 100
471 | 2 | Jasa | Pembongkaran Travers Aspan 4 Pole | 3 | 54600 | 100
472 | 2 | Jasa | Menegakkan tiang besi yang miring | 11 | 437370 | 100
473 | 2 | Jasa | Menegakkan tiang beton yang miring | 11 | 507820 | 100
474 | 2 | Jasa | Pengencangan (perbaikan andongan) | 12 | 144240 | 100
475 | 2 | Jasa | Menurunkan/menggeser TR/ untuk pek. TM. Double S. | 12 | 2649170 | 100
476 | 2 | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah SUTR di bawah berm | 9 | 110340 | 100
477 | 2 | Jasa | Pembongkaran 2 kabel tanah SUTR di bawah berm | 9 | 130400 | 100
478 | 2 | Jasa | Pembongkaran 3 kabel tanah SUTR di bawah berm | 9 | 195600 | 100
479 | 2 | Jasa | Pembongkaran 5 kabel tanah SUTR di bawah berm | 9 | 255790 | 100
480 | 2 | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah SUTR di bawah trotar | 9 | 110340 | 100
481 | 2 | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah SUTR di bawah jalan aspal + Material | 9 | 595150 | 100
482 | 2 | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 25 - 70 mm2 | 9 | 16300 | 100
483 | 2 | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 95 - 150 mm2 | 9 | 14500 | 100
484 | 2 | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 240 - 300 mm2 | 9 | 18100 | 100
485 | 2 | Jasa | Pengecatan tiang besi TR lama + Material | 11 | 389410 | 100
486 | 2 | Jasa | Pengecatan tiang besi TR baru + Material | 11 | 165300 | 100
487 | 2 | Jasa | Perbaikan Pentanahan ujung / percabangan JTR | 3 | 107600 | 100
488 | 2 | Jasa | Menegakkan tiang besi yang miring | 11 | 437370 | 100
489 | 2 | Jasa | Menegakkan tiang beton yang miring | 11 | 507820 | 100
490 | 2 | Jasa | Perbaikan tiang besi kropos (material+las) | 2 | 920160 | 100
491 | 2 | Jasa | Pengencangan baut-baut sambungan ( Konector, skun, terminal, dll ) | 2 | 9100 | 100
492 | 2 | Jasa | Pengencangan (perbaikan andongan) | 15 | 144240 | 100
493 | 2 | Jasa | Pembersihan rangka layang - layang, dll | 5 | 54700 | 100
494 | 2 | Jasa | Perbaikan tupang tarik | 2 | 91600 | 100
495 | 2 | Jasa | Perbaikan posisi tupang tekan | 3 | 216850 | 100
496 | 2 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi ringan) | 7 | 8800 | 100
497 | 2 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi sedang) | 7 | 11000 | 100
498 | 2 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi berat) | 7 | 13200 | 100
499 | 2 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi ringan) | 7 | 6520 | 100
500 | 2 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi sedang) | 7 | 8150 | 100
501 | 2 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi Berat) | 7 | 9780 | 100
502 | 2 | Jasa | Jasa angkutan laut antar propinsi | 6 | 2300 | 100
503 | 2 | Jasa | Jasa Angkutan laut kepulauan dalam propinsi | 7 | 9390 | 100
504 | 2 | Jasa | Pekerjaan perampalan pohon | 12 | 448340 | 100
505 | 2 | Jasa | Pekerjaan Tebang Pohon | 8 | 358670 | 100