## Tabel Item KHS
khs_id | kategori | nama_item | satuan_id | harga_satuan | tkdn
1 | Jasa | Penarikan kabel TIC 2x10 mm2 | 1 | 31980
1 | Jasa | Pemasangan Service Wedge Clamp 1 Fasa | 2 | 8890
1 | Jasa | Pemasangan Tapping Seri | 2 | 12440
1 | Jasa | Pemasangan pin connector di APP | 2 | 10660
1 | Jasa | Pemasangan APP 1 phasa | 3 | 45940
1 | Jasa | Penarikan kabel TIC 3 phasa | 1 | 63960
1 | Jasa | Pemasangan Service Wedge Clamp 3 Fasa | 2 | 8890
1 | Jasa | Pemasangan Tapping Tiang ke Pelanggan | 2 | 24880
1 | Jasa | Pemasangan schoen / sepatu kabel | 2 | 17770
1 | Jasa | Pemasangan kWh-kVArh meter elektronik 3 ph pengukuran langsung TR | 3 | 108880
1 | Jasa | Pemasangan kWh-kVArh meter elektronik 3 ph pengukuran tidak langsung TR | 3 | 108880
1 | Jasa | Pemasangan kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran langsung TR | 3 | 108880
1 | Jasa | Pemasangan kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran tidak langsung TR | 3 | 108880
1 | Jasa | Pemasangan kVArh meter mekanik 3 phasa pengukuran tidak langsung TR | 3 | 108880
1 | Jasa | Pemasangan kWh-kVArh meter 3 phasa pengukuran TM | 3 | 177660
1 | Jasa | Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran langsung TR | 3 | 88480
1 | Jasa | Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR lengkap | 3 | 88480
1 | Jasa | Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR (+ kVArh meter mekanik) lengkap | 3 | 123860
1 | Jasa | Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran TM | 3 | 88480
1 | Jasa | Pemasangan CT TR | 2 | 118440
1 | Jasa | Pemasangan CT TM in door | 2 | 222070
1 | Jasa | Pemasangan PT TM in door | 2 | 222070
1 | Jasa | Pemasangan CT TM out door | 2 | 222070
1 | Jasa | Pemasangan PT TM out door | 2 | 222070
1 | Jasa | Pemasangan Piercing Connector 1 baut | 2 | 7110
1 | Jasa | Pemasangan Piercing Connector 2 baut | 2 | 9780
1 | Jasa | Pemasangan open cell pada pelanggan ( tanpa meter ) | 3 | 2951650
1 | Jasa | Pemasangan modem AMR | 3 | 88830
1 | Jasa | Pengambilan data di pelangganberbasis web ( Maccommo ) | 1 | 71070
1 | Jasa | Pemasangan dastandar (tiang atap) | 3 | 71070
1 | Jasa | Pemasangan kabel SMP | 3 | 17770
1 | Jasa | Pemasangan OK I | 2 | 26650
1 | Jasa | Pemasangan OK III | 2 | 53300
1 | Jasa | Pemasangan Time Switch | 2 | 44420
1 | Jasa | Pemasangan MCB 1 phasa | 2 | 26650
1 | Jasa | Pemasangan MCB 3 phasa | 2 | 53300
1 | Jasa | Pemasangan MCCB 3 phasa | 2 | 97720
1 | Jasa | Jasa survey SP/APP (<20 Km ULP Terdekat) | 1 | 27580
1 | Jasa | Jasa survey SP/APP (>20 Km ULP Terdekat) | 1 | 31260
1 | Jasa | Jasa survey SP/APP (>20 Km ULP Terdekat) antar pulau | 1 | 36770
1 | Jasa | Jasa pemasangan belalai JTR 1 phasa (3 kabel) @3 kabel + pemasangan 3 CCO | 3 | 71980
1 | Jasa | Jasa pemasangan belalai JTR 3 phasa (4 kabel) @4 kabel + pemasangan 4 CCO | 3 | 107970
1 | Jasa | Jasa pemasangan SPLU Hook | 4 | 355200
1 | Jasa | Jasa pemasangan SPLU Standing | 3 | 568838.5489
1 | Jasa | Jasa Pemeliharaan APP pelanggan TR | 1 | 71980
1 | Jasa | Jasa Pemeliharaan APP pelanggan TM | 1 | 310800
1 | Jasa | Jasa input data FSO (termasuk sewa HP) | 1 | 9510
1 | Jasa | Jasa Penginputan Token | 1 | 6160
1 | Jasa | Pembongkaran kabel SP 1 phasa | 1 | 15990
1 | Jasa | Pembongkaran Service Wedge Clamp 1 phasa | 2 | 4450
1 | Jasa | Pembongkaran Tapping Seri | 2 | 6220
1 | Jasa | Pembongkaran pin connector di APP | 2 | 5330
1 | Jasa | Pembongkaran APP 1 phasa | 3 | 23080
1 | Jasa | Pembongkaran kabel SP 3 phasa | 1 | 31980
1 | Jasa | Pembongkaran Service Wedge Clamp 3 phasa | 2 | 4450
1 | Jasa | Pembongkaran Tapping Tiang ke Pelanggan | 2 | 12440
1 | Jasa | Pembongkaran schoen / sepatu kabel | 2 | 8890
1 | Jasa | Pembongkaran kWh-kVArh meter elektronik 3 ph pengukuran langsung TR | 3 | 54440
1 | Jasa | Pembongkaran kWh-kVArh meter elektronik 3 ph pengukuran tidak langsung TR | 3 | 54440
1 | Jasa | Pembongkaran kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran langsung TR | 3 | 54440
1 | Jasa | pembongkaran kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran tidak langsung TR | 3 | 54440
1 | Jasa | pembongkaran kVArh meter mekanik 3 phasa pengukuran tidak langsung TR | 3 | 54440
1 | Jasa | pembongkaran kWh-kVArh meter 3 phasa pengukuran TM | 3 | 88830
1 | Jasa | pembongkaran Panel APP 3 ph pengukuran langsung TR | 3 | 44240
1 | Jasa | pembongkaran Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR lengkap | 3 | 44240
1 | Jasa | pembongkaran Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR (+ kVArh meter mekanik) lengkap | 3 | 61930
1 | Jasa | pembongkaran Panel APP 3 ph pengukuran TM | 3 | 44240
1 | Jasa | pembongkaran CT TR | 2 | 59220
1 | Jasa | pembongkaran CT TM in door | 2 | 111040
1 | Jasa | pembongkaran PT TM in door | 2 | 111040
1 | Jasa | pembongkaran CT TM out door | 2 | 111040
1 | Jasa | pembongkaran PT TM out door | 2 | 111040
1 | Jasa | pembongkaran Piercing Connector 1 baut | 2 | 3560
1 | Jasa | pembongkaran Piercing Connector 2 baut | 2 | 4890
1 | Jasa | pembongkaran modem AMR | 3 | 44420
1 | Jasa | pembongkaran dastandar (tiang atap) | 3 | 35540
1 | Jasa | pembongkaran kabel SMP | 3 | 8890
1 | Jasa | pembongkaran OK I | 2 | 13330
1 | Jasa | pembongkaran OK III | 2 | 26650
1 | Jasa | pembongkaran Time Switch | 2 | 22210
1 | Jasa | pembongkaran MCB 1 phasa | 2 | 13330
1 | Jasa | pembongkaran MCB 3 phasa | 2 | 26650
1 | Jasa | pembongkaran MCCB 3 phasa | 2 | 48860
1 | Jasa | Bongkar ( penggantian ) kabel SMP | 3 | 39090
1 | Jasa | Pemindahan lampu jalan | 2 | 177660
1 | Jasa | Pengencangan konektor, schoen & terminal APP | 3 | 17770
1 | Jasa | Perbaikan wiring APP 1 phasa model kWh mekanik | 3 | 19550
1 | Jasa | Perbaikan wiring APP 3 phasa model kWh mekanik pengukuran langsung TR | 3 | 35540
1 | Jasa | Perbaikan wiring APP 3 phasa model kWh mekanik pengukuran tidak langsung TR | 3 | 71070
1 | Jasa | Perbaikan dak standar miring bocor | 3 | 78170
1 | Jasa | Perbaikan dak standar miring bocor + material | 3 | 141990
1 | Jasa | Pemeliharaan komunikasi & peralatan modem AMR | 3 | 71070
1 | Jasa | Jasa pemasangan IB (rumah batu) | 1 | 45190
1 | Jasa | Penggantian Kwh LPB (Bongkar Pasang) | 3 | 71070
1 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi ringan) | 5 | 8800
1 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi sedang) | 5 | 11000
1 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi berat) | 5 | 13200
1 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi ringan) | 5 | 6520
1 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi sedang) | 5 | 8150
1 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi Berat) | 5 | 9780
1 | Jasa | Jasa angkutan laut antar propinsi | 6 | 2300
1 | Jasa | Jasa Angkutan laut kepulauan dalam propinsi | 5 | 9390
1 | Jasa | Pekerjaan perampalan pohon | 7 | 448340
1 | Jasa | Pekerjaan Tebang Pohon | 8 | 358670
1 | Material | Timah Segel / kg ( 12 mm ) | 17 | 56816.4691 | 49.8
1 | Material | Kawat Segel / roll | 17 | 63132.1775 | 49.8
1 | Material | Strain hook Clamp 1,5" | 2 | 14020.3597 | 37.88
1 | Material | Strain Hook ( Ekor Babi ) | 2 | 6761.4997 | 37.88
1 | Material | Pole bracket three way 3-4" | 2 | 25465.1627 | 21.85
1 | Material | Pole bracket three way 8-9" | 2 | 36272.0892 | 21.85
1 | Material | Pole bracket two way 6-7" | 2 | 26874.4659 | 21.85
1 | Material | Pole bracket two way 8-9" | 2 | 35775.7122 | 21.85
1 | Material | Protective cap / dark invooring set 1,5" | 2 | 12121.7311 | 45.04
1 | Material | Protective cap / dark invooring set 1,5" plastik | 2 | 5473.4665 | 45.04
1 | Material | Pole attachment fitting / L bracket | 2 | 5614.5923 | 21.85
1 | Material | Fixing collar | 2 | 5767.8933 | 55.62
1 | Material | Service Wedge Clamp 616 (1 Phasa) 6-10-16 mm2 | 2 | 4345.7467 | 30.07
1 | Material | Service Wedge Clamp 616 (3 Phasa) 6-10-16-25 mm2 | 2 | 6054.9052 | 30.07
1 | Material | Piercing Tap Connector Overtorque Kedap Air 6-25/35-70 mm2 | 2 | 8173.3068 | 53.6
1 | Material | Comperssion joint bimetal (Al/Cu) + Headshrink 10 -10 mm² | 2 | 29672.712 | 68.17
1 | Material | Comperssion joint bimetal (Al/Cu) + Headshrink 16 - 4 mm² | 2 | 31873.8135 | 68.17
1 | Material | Comperssion joint bimetal (Al/Cu) + Headshrink 16 - 6 mm² | 2 | 31873.8135 | 68.17
1 | Material | Comperssion joint bimetal (Al/Cu) + Headshrink 16 -10 mm² | 2 | 31873.8135 | 68.17
1 | Material | Comperssion joint bimetal (Al/Cu) + Headshrink 16 - 16 mm² | 2 | 31873.8135 | 68.17
1 | Material | CCO 16/35 Al + HS | 2 | 10548.6665 | 68.17
1 | Material | CCO 35/35 Al + HS | 2 | 15223.83 | 68.17
1 | Material | CCO 35/70 Al + HS | 2 | 15766.815 | 68.17
1 | Material | CCO 70/70 Al + HS | 2 | 12804.5472 | 68.17
1 | Material | CCO 10-16/10-16 Al + HS | 9 | 9805.3669 | 68.17
1 | Material | CCO 35-25/10-16 Al + HS | 9 | 14016.4941 | 68.17
1 | Material | CCO 50-70/10-16 Al + HS | 9 | 15540.6406 | 68.17
1 | Material | Kabel NYY 2x2.5 mm2 | 9 | 11070.4318 | 95.96
1 | Material | Kabel NYY 2x4 mm2 | 9 | 19298.6313 | 95.96
1 | Material | Kabel NYY 3x2.5 mm2 | 9 | 16672.9695 | 95.96
1 | Material | Kabel NYY 3x4 mm2 | 9 | 22106.8687 | 95.96
1 | Material | Kabel NYY 4x2.5 mm2 | 2 | 20049.8708 | 95.96
1 | Material | Kabel NYY 4x4 mm2 | 9 | 26333.7333 | 95.96
1 | Material | Kabel NYY 4x10 mm2 | 9 | 70734.3806 | 95.96
1 | Material | Kabel NYY 4x16 mm2 | 9 | 104699.1761 | 95.96
1 | Material | Kabel NYY 4x35 mm2 | 9 | 219427.5975 | 98.63
1 | Material | Kabel NYAF 4x2.5 mm2 | 3 | 20093.9811 | 99.13
1 | Material | Kabel NYAF 4x4 mm2 | 3 | 32163.8293 | 99.13
1 | Material | Bendera phasa | 3 | 9167.1969
1 | Material | Pipa PVC 0.5" 4 meter +Elbow+ Paku+ Sadel | 3 | 38721.981
1 | Material | Pipa PVC 3/4" 4 meter +Elbow+ Paku+ Sadel | 3 | 47695.026
1 | Material | Pipa PVC 1.5" 4 meter +Elbow+ Paku+ Sadel | 3 | 53889.1101
1 | Material | Pipa PVC 2" 4 meter +Elbow+ Paku+ Sadel | 2 | 84336.1469
1 | Material | Pipa PVC 3" 4 meter +Elbow+ Paku+ Sadel | 2 | 133487.243
1 | Material | Pipa PVC 4" 4 meter +Elbow+ Paku+ Sadel | 2 | 165131.8084
1 | Material | sadel no. 12 lengkap | 3 | 238.193
1 | Material | Zengkendak / Timah Plastik | 2 | 17968.9518
1 | Material | Strain Hook | 2 | 7506.4684
1 | Material | Begel D 50 mm / Cable PWR ACC Beugel Dekst | 2 | 13094.9719
1 | Material | Protive (invuring) | 2 | 9754.9734
1 | Material | Paku 7 cm | 6 | 22473.9932
1 | Material | Duck Standard 1.5x1500 mm | 11 | 135246.4703
1 | Material | Fisher Plastik + Baut 10 mm | 3 | 3480.0423
1 | Material | Fisher Plastik + Baut 12 mm | 3 | 2507.1365
1 | Material | Dyna Bolt (Fisher Besi) 12 mm | 2 | 6745.5012
1 | Material | Mur baut 5/8" x 150 mm | 2 | 8046.5654
1 | Material | Besi UMP 10 Galvanized Dudukan CT PT | 3 | 2994360.257

## satuan_id
satuan_id | singkatan | kepanjangan
1 | plg | Pelanggan
2 | bh | Buah
3 | set | Set
4 | plg | Pelanggan
5 | titik | Titik
6 | kg | Kilogram
7 | Rp/Ton.km | Rupiah per Tonase
8 | Pohon | Pohon
9 | meter | Meter
10 | lubang | Lubang
11 | btg | Batang
12 | Kms | Kilometer sirkit
13 | panel | Panel
14 | ls | Lumpsum
15 | gawang | Gawang
16 | gr | Gram
17 | roll | Roll
18 | sel | Sel
19 | liter | Liter
20 | gardu | Gardu
21 | panel | Panel