## JSA 2020
2 | Jasa | Penggalian tanah untuk pemancagan tiang TM (tanah) | 10 | 170300
2 | Jasa | Penggalian tanah untuk pemancagan tiang TM (berbatu) | 10 | 382900
2 | Jasa | Pemancangan tiang besi 11-14 9 | 11 | 267900
2 | Jasa | Pemancangan tiang beton 11-14 9 | 11 | 652600
2 | Jasa | Penggonian tiang Tiang besi 12-14 + material | 11 | 243890
2 | Jasa | Penggonian Tiang besi 12-14 + material | 11 | 233190
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/200 Type A + Material | 11 | 1076490
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/200 Type B +Material | 11 | 1581960
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/200 Type C + Material | 11 | 1137500
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/200 Type D + Material | 11 | 1313220
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/350 Type A + Material | 11 | 1076490
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/350 Type B +Material | 11 | 1581960
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/350 Type C + Material | 11 | 1137500
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/350 Type D + Material | 11 | 1313220
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/500 Type A + Material | 11 | 1076490
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/500 Type B +Material | 11 | 1581960
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/500 Type C + Material | 11 | 1137500
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/500 Type D + Material | 11 | 1313220
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/800 Type A + Material | 11 | 1197090
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/800 Type B +Material | 11 | 1649010
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/800 Type C + Material | 11 | 1263330
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/800 Type D + Material | 11 | 1314240
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/1200 Type A + Material | 11 | 1256040
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/1200 Type B +Material | 11 | 1731740
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/1200 Type C + Material | 11 | 1322270
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 12/1200 Type D + Material | 11 | 1314240
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/200 Type A + Material | 11 | 1187350
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/200 Type B +Material | 11 | 1697030
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/200 Type C + Material | 11 | 1250630
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/200 Type D + Material | 11 | 1313670
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/350 Type A + Material | 11 | 1187350
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/350 Type B +Material | 11 | 1697030
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/350 Type C + Material | 11 | 1250630
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/350 Type D + Material | 11 | 1313670
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/500 Type A + Material | 11 | 1187350
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/500 Type B +Material | 11 | 1697030
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/500 Type C + Material | 11 | 1250630
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/500 Type D + Material | 11 | 1313670
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/800 Type A + Material | 11 | 1321420
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/800 Type B +Material | 11 | 1769060
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/800 Type C + Material | 11 | 1389930
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/800 Type D + Material | 11 | 1314690
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/1200 Type A + Material | 11 | 1384750
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/1200 Type B +Material | 11 | 1854110
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/1200 Type C + Material | 11 | 1453250
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 13/1200 Type D + Material | 11 | 1314690
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/200 Type A + Material | 11 | 1313990
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/200 Type B +Material | 11 | 1820170
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/200 Type C + Material | 11 | 1379710
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/200 Type D + Material | 11 | 1314140
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/350 Type A + Material | 11 | 1313990
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/350 Type B +Material | 11 | 1820170
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/350 Type C + Material | 11 | 1379710
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/350 Type D + Material | 11 | 1314140
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/500 Type A + Material | 11 | 1313990
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/500 Type B +Material | 11 | 1820170
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/500 Type C + Material | 11 | 1379710
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/500 Type D + Material | 11 | 1314140
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/800 Type A + Material | 11 | 1462600
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/800 Type B +Material | 11 | 1897350
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/800 Type C + Material | 11 | 1533540
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/800 Type D + Material | 11 | 1315160
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/1200 Type A + Material | 11 | 1462600
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/1200 Type B +Material | 11 | 1897350
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/1200 Type C + Material | 11 | 1533540
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 14/1200 Type D + Material | 11 | 1315160
2 | Jasa | Penarikan MVTIC 3 x 70 + 1 x 50 mm2 | 12 | 12942840
2 | Jasa | Penarikan MVTIC 3 x 150 + 1 x 95 mm2 | 12 | 23470440
2 | Jasa | Penarikan MVTIC 3 x 240 + 1 x 150 mm2 | 12 | 28589800
2 | Jasa | Pemasangan suspension Assembly For MVTIC ( 0 - 10 Derajat ) | 3 | 165210
2 | Jasa | Pemasangan suspension Assembly MVTIC for Large Angle ( 10 - 25 Derajat ) | 3 | 236010
2 | Jasa | Pemasangan single Dead End Assembly For MVTIC | 3 | 292350
2 | Jasa | Pemasangan double Dead End Assembly For MVTIC ( Peregang, > 25 derajat ) | 3 | 584690
2 | Jasa | Pemasangan Jointing 20 kV MVTIC | 3 | 1558380
2 | Jasa | Pemasangan Terminal Outdoor 20 kV 3x240 mm2 | 3 | 453290
2 | Jasa | Pemasangan Terminasi MVTIC | 3 | 488160
2 | Jasa | Pemasangan dudukan Jointing MVTIC | 3 | 165210
2 | Jasa | Penarikan SUTM A3CS / HIC 3 x 240mm2 | 12 | 9062830
2 | Jasa | Penarikan SUTM A3CS / HIC 3 x 150mm2 | 12 | 7768140
2 | Jasa | Penarikan SUTM A3CS / HIC 3 x 70mm2 | 12 | 6473450
2 | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 240mm2 | 12 | 7120790
2 | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 150mm2 | 12 | 6473450
2 | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 95 mm2 | 12 | 6149780
2 | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 70 mm2 | 12 | 5826110
2 | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 50 mm2 | 12 | 5178760
2 | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 35 mm2 | 12 | 4531420
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah 20 kV di bawah berm + Material | 9 | 219570
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 2 kabel tanah 20 kV di bawah berm + Material | 9 | 220900
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 3 kabel tanah 20 kV di bawah berm + Material | 9 | 332450
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 4 kabel tanah 20 kV di bawah berm + Material | 9 | 411950
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 832000
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 2 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 986590
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 3 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 1261690
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 4 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 1678340
2 | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph Single core 16- 50 mm2 | 9 | 29190
2 | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph Single core 70- 150 mm2 | 9 | 29190
2 | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph Single core 240-300 mm2 | 9 | 35030
2 | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph three core 16- 50 mm2 | 9 | 29190
2 | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph three core 70- 150 mm2 | 9 | 41090
2 | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph three core 240-300 mm2 | 9 | 43790
2 | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof Out door single core | 3 | 870450
2 | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof Out door three core | 3 | 746100
2 | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof In door single core | 3 | 746100
2 | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof In door three core | 3 | 621750
2 | Jasa | Pemasangan Jointing Mof | 3 | 1553370
2 | Jasa | Pemasangan Opstyp KTM | 3 | 484330
2 | Jasa | Pemasangan travers TM 20 kV UNP 8 panjang 1,8 - 2 Mtr | 11 | 104610
2 | Jasa | Pemasangan travers TM 20 kV UNP 8 panjang 2,2 - 2,6 Mtr | 11 | 146450
2 | Jasa | Pemasangan travers TM 20 kV UNP 10 panjang 2 - 2,4 Mtr | 11 | 188290
2 | Jasa | Pemasangan travers TM 20 kV UNP 10 panjang > 2,4 Mtr | 11 | 209210
2 | Jasa | Pemasangan travers konsul TM 20 kV UNP 10 | 3 | 251050
2 | Jasa | Pemasangan penghalang panjat | 2 | 43860
2 | Jasa | Pemasangan plat tanda kilat | 2 | 43860
2 | Jasa | Pemasangan bending wire ( Pengikat isolator ) | 2 | 8780
2 | Jasa | Pemasangan performad tie ( Pengikat isolator ) | 2 | 8780
2 | Jasa | Pemasangan penomoran / identitas tiang | 2 | 43860
2 | Jasa | Pemasangan isolator tumpu 20 Kv | 2 | 70170
2 | Jasa | Pemasangan isolator aspan 20 kV | 2 | 87710
2 | Jasa | Pemasangan strain clamp 20 kV | 2 | 22810
2 | Jasa | Pemasangan Tupang tarik | 3 | 350820
2 | Jasa | Pemasangan Tupang tarik pada tiang bantu | 3 | 523020
2 | Jasa | Pemasangan Tupang tekan | 3 | 692030
2 | Jasa | Pemasangan Fuse Cut Out 20 kV | 2 | 87710
2 | Jasa | Pemasangan Lightning Arrester 20 kV | 2 | 87710
2 | Jasa | Pemasangan pembesian pengaman petir pada JTM. | 3 | 175410
2 | Jasa | Pemasangan LBS Manual | 3 | 2214490
2 | Jasa | Pemasangan LBS Motorized, recloser, FAI, PMCB ( lengkap assesories ) | 3 | 2755310
2 | Jasa | Pemasangan Kapasitor ( lengkap assesories ) | 3 | 3099730
2 | Jasa | Pemasangan RTU | 3 | 526220
2 | Jasa | Pemasangan treeguard | 9 | 87710
2 | Jasa | Pemasangan pelindung isolator | 3 | 26320
2 | Jasa | Pemasangan paralel groove | 2 | 17550
2 | Jasa | Pemasangan joint sleeve | 2 | 26320
2 | Jasa | Pemasangan H type connector | 2 | 26320
2 | Jasa | Pemasangan Live Line Connector (LLC) | 2 | 22810
2 | Jasa | Jasa Pemasangan Kabel Tray | 9 | 29120
2 | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 35-70 mm2 + Heat Srink/Scoth | 2 | 27390
2 | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 35-15 mm2 + Heat Srink/Scoth | 2 | 27390
2 | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 16-16 mm2 + Heat Srink/Scoth | 2 | 14610
2 | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 10-10 mm2 + Heat Srink/Scoth | 2 | 14610
2 | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 10-70 mm2 + Heat Srink/Scoth | 2 | 27390
2 | Jasa | Pemasangan GSW | 12 | 2380970
2 | Jasa | Jasa Tagging Pelanggan | 4 | 3040
2 | Jasa | Jasa Tagging A3 Tiang + pendataan | 5 | 5070
2 | Jasa | Jasa Tagging 20 + pendataan | 5 | 11000
2 | Jasa | Pemasangan Fuse Saver | 2 | 33000
2 | Jasa | Penarikan Galvanized steel wire 50 mm for MVTIC + Accessories | 12 | 880000
2 | Jasa | Penarikan Galvanized steel wire 70 mm for MVTIC + Accessories | 12 | 935000
2 | Jasa | Pencabutan tiang besi | 11 | 253600
2 | Jasa | Pencabutan tiang beton | 11 | 507300
2 | Jasa | Pembongkaran isolator tumpu 20 kV | 2 | 36400
2 | Jasa | Pembongkaran isolator aspan 20 kV | 3 | 45500
2 | Jasa | Pembongkaran strain clamp 20 kV | 2 | 11700
2 | Jasa | Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 8 panjang 1,8 - 2 Mtr | 11 | 45500
2 | Jasa | Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 8 panjang 2,2 - 2,6 Mtr | 11 | 63800
2 | Jasa | Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 10 panjang 2 - 2,4 Mtr | 11 | 82000
2 | Jasa | Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 10 panjang > 2,4 Mtr | 11 | 91100
2 | Jasa | Pembongkaran penghalang panjat | 2 | 23070
2 | Jasa | Pembongkaran plat tanda kilat | 2 | 23070
2 | Jasa | Pembongkaran bending wire ( Pengikat isolator ) | 2 | 4620
2 | Jasa | Pembongkaran performad tie ( Pengikat isolator ) | 2 | 4620
2 | Jasa | Pembongkaran travers konsul TM 20 kV UNP 10 | 11 | 109400
2 | Jasa | Pembongkaran MVTIC 3 x 70 + 1 x 50 mm2 | 12 | 7611000
2 | Jasa | Pembongkaran MVTIC 3 x 150 + 1 x 95 mm2 | 12 | 11570200
2 | Jasa | Pembongkaran MVTIC 3 x 240 + 1 x 150 mm2 | 12 | 16240600
2 | Jasa | Pembongkaran suspension Assembly For MVTIC ( 0 - 10 Derajat ) | 3 | 91100
2 | Jasa | Pembongkaran suspension Assembly MVTIC for Large Angle ( 10 - 25 Derajat ) | 3 | 109400
2 | Jasa | Pembongkaran single Dead End Assembly For MVTIC | 3 | 109400
2 | Jasa | Pembongkaran double Dead End Assembly For MVTIC ( Peregang, > 25 derajat ) | 3 | 145900
2 | Jasa | Pembongkaran Jointing 20 kV MVTIC 3x240 mm2 | 3 | 91100
2 | Jasa | Pembongkaran Terminal Outdoor 20 kV 3x240 mm2 | 3 | 91100
2 | Jasa | Pembongkaran Terminasi MVTIC | 3 | 91100
2 | Jasa | Pembongkaran dudukan Jointing MVTIC | 3 | 136800
2 | Jasa | Pembongkaran JTM A3CS / HIC 3 x 240 mm2 T. tiang | 12 | 6333900
2 | Jasa | Pembongkaran JTM A3CS / HIC 3 x 150 mm2 T. tiang | 12 | 5785100
2 | Jasa | Pembongkaran JTM A3CS / HIC 3 x 70 mm2 T. tiang | 12 | 5206500
2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 3 x 150mm2 ) T. tiang | 12 | 4917300
2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 3 x 70-95 mm2 ) T. tiang | 12 | 4628400
2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 3 x 50 mm2 ) T. tiang | 12 | 4049500
2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 3 x 35 mm2 ) T. tiang | 12 | 3471000
2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 2 x 150 mm2 ) T. tiang | 12 | 3181700
2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 2 x 70-95 mm2 ) T. tiang | 12 | 2892500
2 | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 2 x 35-50 mm2 ) T. tiang | 12 | 2313900
2 | Jasa | Pembongkaran Jumper JTM 3 phasa | 3 | 91100
2 | Jasa | Pembongkaran Jumper JTM 2 phasa | 3 | 63800
2 | Jasa | Pembongkaran Opstiq kabel TM 20 kV pada tiang | 3 | 649500
2 | Jasa | Pembongkaran LBS Manual | 3 | 761000
2 | Jasa | Pembongkaran LBS Motorized, recloser, FAI, PMCB ( lengkap assesories ) | 3 | 1156900
2 | Jasa | Pembongkaran Kapasitor ( lengkap assesories ) | 3 | 1156900
2 | Jasa | Pembongkaran RTU | 3 | 182400
2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tarik TM | 3 | 182400
2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tarik TM + tiang bantu | 3 | 273700
2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang besi 9 Mtr | 3 | 218100
2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang besi 11 Mtr | 3 | 261600
2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang besi 12 Mtr | 3 | 305300
2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang besi 13 Mtr | 3 | 327100
2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang beton 9 Mtr | 3 | 380400
2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang beton 11 Mtr | 3 | 431200
2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang beton 12 Mtr | 3 | 482000
2 | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang beton 13 Mtr | 3 | 558100
2 | Jasa | Pembongkaran Lightning Arrester 20kV | 3 | 91100
2 | Jasa | Pembongkaran Cut Out 20 kV | 3 | 91100
2 | Jasa | Pembongkaran treeguard | 9 | 45500
2 | Jasa | Pembongkaran pelindung isolator | 3 | 13600
2 | Jasa | Pembongkaran paralel groove | 2 | 9000
2 | Jasa | Pembongkaran joint sleeve | 2 | 18100
2 | Jasa | Pembongkaran H type connector | 2 | 18100
2 | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah 20 kV di bawah berm | 9 | 164300
2 | Jasa | Pembongkaran 2 kabel tanah 20 kV di bawah berm | 9 | 164300
2 | Jasa | Pembongkaran 3 kabel tanah 20 kV di bawah berm | 9 | 234800
2 | Jasa | Pembongkaran 4 kabel tanah 20 kV di bawah berm | 9 | 281800
2 | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 680590
2 | Jasa | Pembongkaran 2 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 680590
2 | Jasa | Pembongkaran 3 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 781030
2 | Jasa | Pembongkaran 4 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | 9 | 1041370
2 | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph Single core 16- 50 mm2 | 9 | 11000
2 | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph Single core 70- 150 mm2 | 9 | 11000
2 | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph Single core 240-300 mm2 | 9 | 18100
2 | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph three core 16- 50 mm2 | 9 | 11000
2 | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph three core 70- 150 mm2 | 9 | 18100
2 | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph three core 240-300 mm2 | 9 | 18100
2 | Jasa | Pembongkaran Galvanized steel wire 50 mm for MVTIC + Accessories | 12 | 1241500
2 | Jasa | Pembongkaran Galvanized steel wire 70 mm for MVTIC + Accessories | 12 | 1517380
2 | Jasa | Menegakkan tiang besi yang miring | 11 | 438900
2 | Jasa | Menegakkan tiang beton yang miring | 11 | 509300
2 | Jasa | Perbaikan tiang besi kropos (material+las) | 2 | 929450
2 | Jasa | Pengecatan tiang besi TM lama + Material | 11 | 530880
2 | Jasa | Pengecatan tiang besi TM baru + Material | 11 | 265870
2 | Jasa | Pengencangan baut-baut sambungan ( Konector, skun, terminal, dll ) | 2 | 9240
2 | Jasa | Pengencangan (perbaikan andongan) | 15 | 145200
2 | Jasa | Perbaikan penghantar terburai | 5 | 163900
2 | Jasa | Pembersihan rangka layang - layang, dll | 5 | 55000
2 | Jasa | Pembersihan Isolator, bushing 20 kV | 2 | 27500
2 | Jasa | Perbaikan posisi travers tunggal miring | 3 | 128700
2 | Jasa | Perbaikan posisi travers double miring | 3 | 182600
2 | Jasa | Perbaikan tupang tarik | 2 | 92400
2 | Jasa | Perbaikan posisi tupang tekan | 3 | 217800
2 | Jasa | Pembersihan LBS manual 20 kV | 3 | 91300
2 | Jasa | Pembersihan LBS motorized, FAI, recloser, FMCB | 3 | 36930
2 | Jasa | Pemeliharaan MVTIC | 5 | 10160
2 | Jasa | Pemasangan 20 Menara | 3 | 1814380
2 | Jasa | Pemasangan Landasan 20 Menara | 2 | 3078710
2 | Jasa | Pemasangan Trafo 1 fasa 25 - 50 kVA | 3 | 424220
2 | Jasa | Pemasangan Trafo 3 fasa 25 - 50 kVA | 3 | 449170
2 | Jasa | Pemasangan Trafo 3 fasa 100 - 160 kVA | 3 | 499080
2 | Jasa | Pemasangan Trafo 3 fasa 200 - 250 kVA | 3 | 623850
2 | Jasa | Pemasangan Trafo 3 fasa 315 - 630 kVA | 3 | 708360
2 | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 1 jurusan u/ GT 1 fs | 3 | 121190
2 | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 2 jurusan u/ GT 1 fs | 3 | 249540
2 | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 2 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 499080
2 | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 3 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 623850
2 | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 4 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 748620
2 | Jasa | Pemasangan dudukan / konstruksi trafo 1 Fasa 1 tiang | 3 | 249540
2 | Jasa | Pemasangan dudukan / konstruksi trafo 3 Fasa 1 tiang | 3 | 249540
2 | Jasa | Pemasangan dudukan / konstruksi trafo 3 fasa 2 tiang | 3 | 566690
2 | Jasa | Pemasangan travers dudukan FCO / LA untuk GD tiang 1/3 phasa | 3 | 146450
2 | Jasa | Pemasangan travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 1 phasa | 3 | 125530
2 | Jasa | Pemasangan travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 3 phasa konst. 1 tiang | 3 | 125530
2 | Jasa | Pemasangan travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 3 phasa konst. 2 tiang | 3 | 209210
2 | Jasa | Pemasangan Lemari Bagi TR 1 phasa 2 Jurusan lengkap | 3 | 124770
2 | Jasa | Pemasangan Lemari Bagi TR 3 phasa 2-3 Jurusan lengkap | 3 | 124770
2 | Jasa | Pemasangan Lemari Bagi TR 3 phasa 4-6 Jurusan lengkap | 3 | 187160
2 | Jasa | Pemasangan Pentanahan Arester, body trafo, kabel opstik JTM | 3 | 263110
2 | Jasa | Pemasangan Pentanahan PHB TR, handle LBS manual | 3 | 175410
2 | Jasa | Pemasangan kubikel Incoming DS 20 kV air insulated ( Manual ) | 3 | 495850
2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated manual, Incoming CB 20 kV | 18 | 708360
2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated manual, Outgoing LBS 20 kV | 3 | 566690
2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated manual, Outgoing LBS + Fuse 20 kV | 3 | 566690
2 | Jasa | Pemasangan Kubikel air insulated manual, Outgoing (CB) 20 kV | 3 | 708360
2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated manual, 9ing 20 kV | 3 | 495850
2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated motorized, Incoming DS 20 kV | 3 | 566690
2 | Jasa | Pemasangan Kubikel air insulated motorized, Incoming CB 20 kV | 18 | 850030
2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated motorized, Outgoing LBS 20 kV | 3 | 708360
2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated motorized, Outgoing LBS + Fuse 20 kV | 3 | 708360
2 | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated motorized, Outgoing (CB) 20 kV | 3 | 708360
2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Manual, Incoming LBS 20 kV | 3 | 708360
2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Incoming LBS 20 kV | 3 | 538350
2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Incoming CB 20 kV | 3 | 566690
2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Outgoing CB 20 kV | 3 | 566690
2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Outgoing LBS 20 kV | 3 | 708360
2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Outgoing LBS+Fuse 20 kV | 3 | 495850
2 | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, 9ing 20 kV | 3 | 495850
2 | Jasa | Pemasangan power supply / catu daya kubikel 20 kV | 2 | 20930
2 | Jasa | Pemasangan elastimol 20 kV | 2 | 105250
2 | Jasa | Pemasangan DS 20 kV manual outdoor 1 phase | 2 | 156910
2 | Jasa | Pemasangan 20 pelanggan open cell 20 kV (Indoor) | 3 | 1673660
2 | Jasa | Pemasangan fuse holder / fuse base | 2 | 43860
2 | Jasa | Pemasangan saklar induk | 3 | 105250
2 | Jasa | Pemasangan kunci gembok 20 distribusi model grendel | 3 | 70170
2 | Jasa | Pemasangan kunci gembok 20 distribusi | 2 | 17550
2 | Jasa | Pemasangan dudukan 20 (beton) Portal | 2 | 2052470
2 | Jasa | Pemasangan dudukan 20 (beton) Cantol | 2 | 1706860
2 | Jasa | Pemasangan Plat Nama 20+material Alluminium | 2 | 157030
2 | Jasa | Pemasangan Pelindung Bushing Trafo | 3 | 9240
2 | Jasa | Pemasangan Pelindung Arrester | 3 | 9240
2 | Jasa | Pemasangan Pelindung FCO | 3 | 9240
2 | Jasa | Pemasangan ATS + Kubikel Incoming DS 20 KV | 3 | 1190070
2 | Jasa | Pemasangan ATS | 3 | 744370
2 | Jasa | Pembongkaran Trafo 1 Fasa | 3 | 311790
2 | Jasa | Pembongkaran Trafo 3 Fasa | 3 | 415710
2 | Jasa | Pembongkaran travers / pembesian isolator aspan | 3 | 83130
2 | Jasa | Pembongkaran travers / pembesian isolator tumpu | 3 | 62350
2 | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 1 jurusan u/ GT 1 fs | 3 | 101840
2 | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 2 jurusan u/ GT 1 fs | 3 | 103920
2 | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 1 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 197430
2 | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 2 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 207830
2 | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 3 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 363690
2 | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 4 jurusan u/ GT 3 fs | 3 | 311740
2 | Jasa | Pembongkaran dudukan / konstruksi trafo 1 Fasa 1 tiang | 3 | 103920
2 | Jasa | Pembongkaran dudukan / konstruksi trafo 3 Fasa 1 tiang | 3 | 103920
2 | Jasa | Pembongkaran dudukan / konstruksi trafo 3 fasa 2 tiang | 3 | 241300
2 | Jasa | Pembongkaran travers dudukan FCO / LA untuk GD tiang 1 phasa | 3 | 72740
2 | Jasa | Pembongkaran travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 1 phasa | 3 | 62350
2 | Jasa | Pembongkaran travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 3 phasa konst. 1 tiang | 3 | 62350
2 | Jasa | Pembongkaran travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 3 phasa konst. 2 tiang | 3 | 103920
2 | Jasa | Pembongkaran Lemari Bagi TR 1 phasa 2 Jurusan lengkap | 3 | 104210
2 | Jasa | Pembongkaran Lemari Bagi TR 3 phasa 2-3 Jurusan lengkap | 3 | 104210
2 | Jasa | Pembongkaran Lemari Bagi TR 3 phasa 4-6 Jurusan lengkap | 3 | 156310
2 | Jasa | Pembongkaran Pentanahan Arester, body trafo, kabel opstik JTM | 3 | 131200
2 | Jasa | Pembongkaran Pentanahan PHB TR, handle LBS manual | 3 | 87470
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel Incoming DS 20 kV air insulated ( Manual ) | 3 | 246600
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated manual, Incoming CB 20 kV | 18 | 352290
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated manual, Outgoing LBS 20 kV | 3 | 281830
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated manual, Outgoing LBS + Fuse 20 kV | 3 | 281830
2 | Jasa | Pembongkaran Kubikel air insulated manual, Outgoing (CB) 20 kV | 3 | 352290
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated manual, 9ing 20 kV | 3 | 493200
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated motorized, Incoming DS 20 kV | 3 | 281830
2 | Jasa | Pembongkaran Kubikel air insulated motorized, Incoming CB 20 kV | 18 | 422740
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated motorized, Outgoing LBS 20 kV | 3 | 352290
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated motorized, Outgoing LBS + Fuse 20 kV | 3 | 352290
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated motorized, Outgoing (CB) 20 kV | 3 | 352290
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Incoming LBS 20 kV | 3 | 535470
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Incoming LBS 20 kV | 3 | 535470
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Incoming CB 20 kV | 3 | 281830
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Outgoing CB 20 kV | 3 | 281830
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Outgoing LBS 20 kV | 3 | 352290
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Incoming LBS+Fuse 20 kV | 3 | 493200
2 | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, 9ing 20 kV | 3 | 493200
2 | Jasa | Pembongkaran elastimol 20 kV | 2 | 52480
2 | Jasa | Pembongkaran power supply / catu daya kubikel 20 kV | 2 | 10430
2 | Jasa | Pembongkaran DS 20 kV manual outdoor 1 phase | 2 | 78160
2 | Jasa | Pembongkaran 20 Pelanggan open cell 20 kV | 3 | 833620
2 | Jasa | Pembongkaran fuse holder / fuse base | 2 | 21870
2 | Jasa | Pembongkaran saklar induk | 3 | 52480
2 | Jasa | Pembongkaran kunci 20 distribusi model grendel | 3 | 34990
2 | Jasa | Pembersihan, pelumasan kubikel air insulated 20 kV | 3 | 175600
2 | Jasa | Penggantian Heater kubikel air insulated 20 kV | 2 | 109700
2 | Jasa | Pengambilan contoh minyak trafo | 2 | 54600
2 | Jasa | Penggantian minyak trafo (jasa) | 19 | 182400
2 | Jasa | Penambahan minyak trafo (jasa) | 19 | 54600
2 | Jasa | Pengukuran beban 20 distribusi & tegangan ujung JTR 1 fasa | 20 | 82000
2 | Jasa | Pengukuran beban 20 distribusi & tegangan ujung JTR 3 fasa 2 jurusan | 20 | 109400
2 | Jasa | Pengukuran beban 20 distribusi & tegangan ujung JTR 3 fasa 4 jurusan | 20 | 145900
2 | Jasa | Pemeliharaan 20 distribusi 1 phasa ( pembersihan, pengencangan baut, pelumasan ) | 3 | 174200
2 | Jasa | Pemeliharaan 20 distribusi 3 phasa ( pembersihan, pengencangan baut, pelumasan ) | 3 | 261300
2 | Jasa | Pengecatan lemari bagi 1 phasa 2 jurusan + Material cat | 21 | 157490
2 | Jasa | Pengecatan lemari bagi 3 phasa 4 jurusan + Material cat | 21 | 241650
2 | Jasa | Penyeimbangan beban 20 distribusi 1 jurusan | 2 | 435600
2 | Jasa | Penyeimbangan beban 20 distribusi 2 jurusan | 2 | 653400
2 | Jasa | Penyeimbangan beban 20 distribusi 3 jurusan | 2 | 871200
2 | Jasa | Penyeimbangan beban 20 distribusi 4 jurusan | 2 | 1089000
2 | Jasa | Penggantian kabel Schoen | 2 | 27200
2 | Jasa | Menyesuaikan rating NT fuse | 2 | 7200
2 | Jasa | Menyesuaikan rating fuse link | 2 | 18100
2 | Jasa | Membersihkan peralatan 20 open cell | 14 | 100300
2 | Jasa | Membersihkan peralatan kubikel & catu daya | 14 | 82000
2 | Jasa | Membersihkan ruangan dan pekarangan sekitar 20 Distribusi Beton | 14 | 91100
2 | Jasa | Membersihkan 20 Distrbusi Portal | 14 | 109400
2 | Jasa | Membersihkan 20 Distrbusi Cantol | 14 | 72900
2 | Jasa | Pemeliharaan Kunci 20 Distribusi | 2 | 21800
2 | Jasa | Perbaikan Pentanahan Arester, body trafo, kabel opstik JTM | 3 | 136800
2 | Jasa | Perbaikan Pentanahan PHB TR, handle LBS manual | 3 | 91100
2 | Jasa | Penggalian tanah untuk pemancangan tiang TR | 10 | 141100
2 | Jasa | Pemancangan tiang besi 7-9 9 | 11 | 215470
2 | Jasa | Pemancangan tiang beton 7-9 9 | 11 | 505130
2 | Jasa | Penggonian tiang Tiang besi 7/9 + material | 11 | 225560
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type A + Material | 11 | 349070
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type B +Material | 11 | 387360
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type C + Material | 11 | 708640
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type D + Material | 11 | 723590
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type E + Material | 11 | 913310
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type F + Material | 11 | 1913340
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type A + Material | 11 | 349070
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type B +Material | 11 | 387360
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type C + Material | 11 | 708640
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type D + Material | 11 | 723590
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type E + Material | 11 | 842230
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type F + Material | 11 | 1913340
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type A + Material | 11 | 389700
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type B +Material | 11 | 432560
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type C + Material | 11 | 791560
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type D + Material | 11 | 819180
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type E + Material | 11 | 842830
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type F + Material | 11 | 1967090
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type A + Material | 11 | 462950
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type B +Material | 11 | 509540
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type C + Material | 11 | 965940
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type D + Material | 11 | 974280
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type E + Material | 11 | 843320
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type F + Material | 11 | 2015560
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type A + Material | 11 | 462950
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type B +Material | 11 | 509540
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type C + Material | 11 | 965940
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type D + Material | 11 | 990430
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type E + Material | 11 | 843320
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type F + Material | 11 | 2015560
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type A + Material | 11 | 462950
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type B +Material | 11 | 509540
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type C + Material | 11 | 965940
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type D + Material | 11 | 1010180
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type E + Material | 11 | 843320
2 | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type F + Material | 11 | 2015560
2 | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 3x35+25 mm2 | 12 | 4469040
2 | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 3x50+35 mm2 | 12 | 5213880
2 | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 3x70+50 mm2 | 12 | 5958720
2 | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 2x35+25 mm2 | 12 | 3724200
2 | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 2x25+25 mm2 | 12 | 3724200
2 | Jasa | Pemasangan Assecsories LVTC ( SAA) | 3 | 40200
2 | Jasa | Pemasangan Assecsories LVTC ( DEA, LAA ) | 3 | 45700
2 | Jasa | Pemasangan Bundled End Protection 3 | 3 | 36500
2 | Jasa | Pemasangan Tupang tarik TR | 3 | 329500
2 | Jasa | Pemasangan Tupang tarik dengan tiang bantu TR | 3 | 502310
2 | Jasa | Pemasangan tupang tekan TR | 3 | 664340
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 186000
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 2 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 207510
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 3 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 299760
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 5 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 366930
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah trotar + Material | 9 | 227240
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah jalan aspal + Material | 9 | 740050
2 | Jasa | Penggelaran KTR 3 phasa 25 - 70 mm2 | 9 | 10800
2 | Jasa | Penggelaran KTR 3 phasa 95 - 150 mm2 | 9 | 14500
2 | Jasa | Penggelaran KTR 3 phasa 240 - 300 mm2 | 9 | 18100
2 | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof KTR 3 phasa out door | 3 | 325820
2 | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof KTR 3 phasa in door | 3 | 271520
2 | Jasa | Pemasangan Jointing Mof KTR | 3 | 543030
2 | Jasa | Pemasangan Opstyp KTR | 3 | 217210
2 | Jasa | Pemasangan Pentanahan ujung / percabangan JTR | 3 | 219600
2 | Jasa | Pemasangan ATS-TR | 3 | 131530
2 | Jasa | Pencabutan tiang besi | 11 | 253140
2 | Jasa | Pencabutan tiang beton | 11 | 506280
2 | Jasa | Pembongkaran LVTC 3x35+25 mm2 | 12 | 1749330
2 | Jasa | Pembongkaran LVTC 3x50+35 mm2 | 12 | 1749330
2 | Jasa | Pembongkaran LVTC 3x70+50 mm2 | 12 | 1749330
2 | Jasa | Pembongkaran LVTC 2x35+25 mm2 | 12 | 1749330
2 | Jasa | Pembongkaran LVTC 2x25+25 mm2 | 12 | 1749330
2 | Jasa | Pembongkaran Assecsories LVTC ( SAA) | 3 | 20100
2 | Jasa | Pembongkaran Assecsories LVTC ( DEA, LAA ) | 3 | 22000
2 | Jasa | Pembongkaran Bundled End Protection 3 JTR | 3 | 18200
2 | Jasa | Pembongkaran Jaring AL 25 - 35 mm2 | 12 | 2031130
2 | Jasa | Pembongkaran Jaring AL 50 - 70 mm2 | 12 | 2031130
2 | Jasa | Pembongkaran Jaring BC 6 - 16 mm2 | 12 | 2031130
2 | Jasa | Pembongkaran Jaring BC 25 - 50 mm2 | 12 | 2031130
2 | Jasa | Pembongkaran Tupang tarik TR | 3 | 330100
2 | Jasa | Pembongkaran Tupang tarik dengan tiang bantu TR | 3 | 502550
2 | Jasa | Pembongkaran tupang tekan TR | 3 | 664590
2 | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 25 - 70 mm2 | 9 | 16300
2 | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 95 - 150 mm2 (+pms pasir urug & btn pelindung) | 9 | 20700
2 | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 240 - 300 mm2 (+pms pasir urug & btn pelindung) | 9 | 24000
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 186000
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 2 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 207510
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 3 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 299760
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 5 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | 9 | 366930
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah trotar + Material | 9 | 227240
2 | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah jalan aspal + Material | 9 | 740050
2 | Jasa | Pembongkaran Pentanahan ujung / percabangan JTR | 3 | 110000
2 | Jasa | Pembongkaran isolator Tumpu S2 | 3 | 43700
2 | Jasa | Pembongkaran isolator Aspan | 3 | 43700
2 | Jasa | Pembongkaran Travers Tumpu 2 Pole | 3 | 43700
2 | Jasa | Pembongkaran Travers Tumpu 4 Pole | 3 | 54600
2 | Jasa | Pembongkaran Travers Aspan 2 Pole | 3 | 43700
2 | Jasa | Pembongkaran Travers Aspan 4 Pole | 3 | 54600
2 | Jasa | Menegakkan tiang besi yang miring | 11 | 437370
2 | Jasa | Menegakkan tiang beton yang miring | 11 | 507820
2 | Jasa | Pengencangan (perbaikan andongan) | 12 | 144240
2 | Jasa | Menurunkan/menggeser TR/ untuk pek. TM. Double S. | 12 | 2649170
2 | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah SUTR di bawah berm | 9 | 110340
2 | Jasa | Pembongkaran 2 kabel tanah SUTR di bawah berm | 9 | 130400
2 | Jasa | Pembongkaran 3 kabel tanah SUTR di bawah berm | 9 | 195600
2 | Jasa | Pembongkaran 5 kabel tanah SUTR di bawah berm | 9 | 255790
2 | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah SUTR di bawah trotar | 9 | 110340
2 | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah SUTR di bawah jalan aspal + Material | 9 | 595150
2 | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 25 - 70 mm2 | 9 | 16300
2 | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 95 - 150 mm2 | 9 | 14500
2 | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 240 - 300 mm2 | 9 | 18100
2 | Jasa | Pengecatan tiang besi TR lama + Material | 11 | 389410
2 | Jasa | Pengecatan tiang besi TR baru + Material | 11 | 165300
2 | Jasa | Perbaikan Pentanahan ujung / percabangan JTR | 3 | 107600
2 | Jasa | Menegakkan tiang besi yang miring | 11 | 437370
2 | Jasa | Menegakkan tiang beton yang miring | 11 | 507820
2 | Jasa | Perbaikan tiang besi kropos (material+las) | 2 | 920160
2 | Jasa | Pengencangan baut-baut sambungan ( Konector, skun, terminal, dll ) | 2 | 9100
2 | Jasa | Pengencangan (perbaikan andongan) | 15 | 144240
2 | Jasa | Pembersihan rangka layang - layang, dll | 5 | 54700
2 | Jasa | Perbaikan tupang tarik | 2 | 91600
2 | Jasa | Perbaikan posisi tupang tekan | 3 | 216850
2 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi ringan) | 7 | 8800
2 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi sedang) | 7 | 11000
2 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi berat) | 7 | 13200
2 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi ringan) | 7 | 6520
2 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi sedang) | 7 | 8150
2 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi Berat) | 7 | 9780
2 | Jasa | Jasa angkutan laut antar propinsi | 6 | 2300
2 | Jasa | Jasa Angkutan laut kepulauan dalam propinsi | 7 | 9390
2 | Jasa | Pekerjaan perampalan pohon | 12 | 448340
2 | Jasa | Pekerjaan Tebang Pohon | 8 | 358670 | 481644930