## Sheet1
1 | 1 | Jasa | Penarikan kabel TIC 2x10 mm2 | 1 | 31980 | 1
2 | 1 | Jasa | Pemasangan Service Wedge Clamp 1 Fasa | 2 | 8890 | 2
3 | 1 | Jasa | Pemasangan Tapping Seri | 2 | 12440 | 3
4 | 1 | Jasa | Pemasangan pin connector di APP | 2 | 10660 | 4
5 | 1 | Jasa | Pemasangan APP 1 phasa | 3 | 45940 | 5
6 | 1 | Jasa | Penarikan kabel TIC 3 phasa | 1 | 63960 | kg
7 | 1 | Jasa | Pemasangan Service Wedge Clamp 3 Fasa | 2 | 8890 | kms
8 | 1 | Jasa | Pemasangan Tapping Tiang ke Pelanggan | 2 | 24880 | pohon
9 | 1 | Jasa | Pemasangan schoen / sepatu kabel | 2 | 17770
10 | 1 | Jasa | Pemasangan kWh-kVArh meter elektronik 3 ph pengukuran langsung TR | 3 | 108880
11 | 1 | Jasa | Pemasangan kWh-kVArh meter elektronik 3 ph pengukuran tidak langsung TR | 3 | 108880
12 | 1 | Jasa | Pemasangan kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran langsung TR | 3 | 108880
13 | 1 | Jasa | Pemasangan kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran tidak langsung TR | 3 | 108880
14 | 1 | Jasa | Pemasangan kVArh meter mekanik 3 phasa pengukuran tidak langsung TR | 3 | 108880
15 | 1 | Jasa | Pemasangan kWh-kVArh meter 3 phasa pengukuran TM | 3 | 177660
16 | 1 | Jasa | Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran langsung TR | 3 | 88480
17 | 1 | Jasa | Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR lengkap | 3 | 88480
18 | 1 | Jasa | Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR (+ kVArh meter mekanik) lengkap | 3 | 123860
19 | 1 | Jasa | Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran TM | 3 | 88480
20 | 1 | Jasa | Pemasangan CT TR | 2 | 118440
21 | 1 | Jasa | Pemasangan CT TM in door | 2 | 222070
22 | 1 | Jasa | Pemasangan PT TM in door | 2 | 222070
23 | 1 | Jasa | Pemasangan CT TM out door | 2 | 222070
24 | 1 | Jasa | Pemasangan PT TM out door | 2 | 222070
25 | 1 | Jasa | Pemasangan Piercing Connector 1 baut | 2 | 7110
26 | 1 | Jasa | Pemasangan Piercing Connector 2 baut | 2 | 9780
27 | 1 | Jasa | Pemasangan open cell pada pelanggan ( tanpa meter ) | 3 | 2951650
28 | 1 | Jasa | Pemasangan modem AMR | 3 | 88830
29 | 1 | Jasa | Pengambilan data di pelangganberbasis web ( Maccommo ) | 1 | 71070
30 | 1 | Jasa | Pemasangan dastandar (tiang atap) | 3 | 71070
31 | 1 | Jasa | Pemasangan kabel SMP | 3 | 17770
32 | 1 | Jasa | Pemasangan OK I | 2 | 26650
33 | 1 | Jasa | Pemasangan OK III | 2 | 53300
34 | 1 | Jasa | Pemasangan Time Switch | 2 | 44420
35 | 1 | Jasa | Pemasangan MCB 1 phasa | 2 | 26650
36 | 1 | Jasa | Pemasangan MCB 3 phasa | 2 | 53300
37 | 1 | Jasa | Pemasangan MCCB 3 phasa | 2 | 97720
38 | 1 | Jasa | Jasa survey SP/APP (<20 Km ULP Terdekat) | 1 | 27580
39 | 1 | Jasa | Jasa survey SP/APP (>20 Km ULP Terdekat) | 1 | 31260
40 | 1 | Jasa | Jasa survey SP/APP (>20 Km ULP Terdekat) antar pulau | 1 | 36770
41 | 1 | Jasa | Jasa pemasangan belalai JTR 1 phasa (3 kabel) @3 kabel + pemasangan 3 CCO | 3 | 71980
42 | 1 | Jasa | Jasa pemasangan belalai JTR 3 phasa (4 kabel) @4 kabel + pemasangan 4 CCO | 3 | 107970
43 | 1 | Jasa | Jasa pemasangan SPLU Hook | 4 | 355200
44 | 1 | Jasa | Jasa pemasangan SPLU Standing | 3 | 568838.5489
45 | 1 | Jasa | Jasa Pemeliharaan APP pelanggan TR | 1 | 71980
46 | 1 | Jasa | Jasa Pemeliharaan APP pelanggan TM | 1 | 310800
47 | 1 | Jasa | Jasa input data FSO (termasuk sewa HP) | 1 | 9510
48 | 1 | Jasa | Jasa Penginputan Token | 1 | 6160
49 | 1 | Jasa | Pembongkaran kabel SP 1 phasa | 1 | 15990
50 | 1 | Jasa | Pembongkaran Service Wedge Clamp 1 phasa | 2 | 4450
51 | 1 | Jasa | Pembongkaran Tapping Seri | 2 | 6220
52 | 1 | Jasa | Pembongkaran pin connector di APP | 2 | 5330
53 | 1 | Jasa | Pembongkaran APP 1 phasa | 3 | 23080
54 | 1 | Jasa | Pembongkaran kabel SP 3 phasa | 1 | 31980
55 | 1 | Jasa | Pembongkaran Service Wedge Clamp 3 phasa | 2 | 4450
56 | 1 | Jasa | Pembongkaran Tapping Tiang ke Pelanggan | 2 | 12440
57 | 1 | Jasa | Pembongkaran schoen / sepatu kabel | 2 | 8890
58 | 1 | Jasa | Pembongkaran kWh-kVArh meter elektronik 3 ph pengukuran langsung TR | 3 | 54440
59 | 1 | Jasa | Pembongkaran kWh-kVArh meter elektronik 3 ph pengukuran tidak langsung TR | 3 | 54440
60 | 1 | Jasa | Pembongkaran kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran langsung TR | 3 | 54440
61 | 1 | Jasa | pembongkaran kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran tidak langsung TR | 3 | 54440
62 | 1 | Jasa | pembongkaran kVArh meter mekanik 3 phasa pengukuran tidak langsung TR | 3 | 54440
63 | 1 | Jasa | pembongkaran kWh-kVArh meter 3 phasa pengukuran TM | 3 | 88830
64 | 1 | Jasa | pembongkaran Panel APP 3 ph pengukuran langsung TR | 3 | 44240
65 | 1 | Jasa | pembongkaran Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR lengkap | 3 | 44240
66 | 1 | Jasa | pembongkaran Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR (+ kVArh meter mekanik) lengkap | 3 | 61930
67 | 1 | Jasa | pembongkaran Panel APP 3 ph pengukuran TM | 3 | 44240
68 | 1 | Jasa | pembongkaran CT TR | 2 | 59220
69 | 1 | Jasa | pembongkaran CT TM in door | 2 | 111040
70 | 1 | Jasa | pembongkaran PT TM in door | 2 | 111040
71 | 1 | Jasa | pembongkaran CT TM out door | 2 | 111040
72 | 1 | Jasa | pembongkaran PT TM out door | 2 | 111040
73 | 1 | Jasa | pembongkaran Piercing Connector 1 baut | 2 | 3560
74 | 1 | Jasa | pembongkaran Piercing Connector 2 baut | 2 | 4890
75 | 1 | Jasa | pembongkaran modem AMR | 3 | 44420
76 | 1 | Jasa | pembongkaran dastandar (tiang atap) | 3 | 35540
77 | 1 | Jasa | pembongkaran kabel SMP | 3 | 8890
78 | 1 | Jasa | pembongkaran OK I | 2 | 13330
79 | 1 | Jasa | pembongkaran OK III | 2 | 26650
80 | 1 | Jasa | pembongkaran Time Switch | 2 | 22210
81 | 1 | Jasa | pembongkaran MCB 1 phasa | 2 | 13330
82 | 1 | Jasa | pembongkaran MCB 3 phasa | 2 | 26650
83 | 1 | Jasa | pembongkaran MCCB 3 phasa | 2 | 48860
84 | 1 | Jasa | Bongkar ( penggantian ) kabel SMP | 3 | 39090
85 | 1 | Jasa | Pemindahan lampu jalan | 2 | 177660
86 | 1 | Jasa | Pengencangan konektor, schoen & terminal APP | 3 | 17770
87 | 1 | Jasa | Perbaikan wiring APP 1 phasa model kWh mekanik | 3 | 19550
88 | 1 | Jasa | Perbaikan wiring APP 3 phasa model kWh mekanik pengukuran langsung TR | 3 | 35540
89 | 1 | Jasa | Perbaikan wiring APP 3 phasa model kWh mekanik pengukuran tidak langsung TR | 3 | 71070
90 | 1 | Jasa | Perbaikan dak standar miring bocor | 3 | 78170
91 | 1 | Jasa | Perbaikan dak standar miring bocor + material | 3 | 141990
92 | 1 | Jasa | Pemeliharaan komunikasi & peralatan modem AMR | 3 | 71070
93 | 1 | Jasa | Jasa pemasangan IB (rumah batu) | 1 | 45190
94 | 1 | Jasa | Penggantian Kwh LPB (Bongkar Pasang) | 3 | 71070
95 | 1 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi ringan) | 5 | 8800
96 | 1 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi sedang) | 5 | 11000
97 | 1 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi berat) | 5 | 13200
98 | 1 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi ringan) | 5 | 6520
99 | 1 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi sedang) | 5 | 8150
100 | 1 | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi Berat) | 5 | 9780
101 | 1 | Jasa | Jasa angkutan laut antar propinsi | 6 | 2300
102 | 1 | Jasa | Jasa Angkutan laut kepulauan dalam propinsi | 5 | 9390
103 | 1 | Jasa | Pekerjaan perampalan pohon | 7 | 448340
104 | 1 | Jasa | Pekerjaan Tebang Pohon | 8 | 358670